江苏省中小学教育技术装备标准

高级中学分册

（试行）

江苏省教育厅印发

二○○六年三月

目  录

关于印发《江苏省中小学教育技术装备标准（试行）》

加快教育装备现代化建设的通知……………………………………………………………… 1

江苏省高级中学实验室装备标准……………………………………………………………… 3

江苏省高级中学图书馆装备标准……………………………………………………………… 17

江苏省高级中学信息技术装备标准…………………………………………………………… 24

江苏省高级中学地理教室装备标准…………………………………………………………… 34

江苏省高级中学技术课程实践室（场所）装备标准………………………………………… 36

江苏省高级中学艺术装备标准………………………………………………………………… 54

江苏省高级中学体育装备标准………………………………………………………………… 63

编制说明

一、本标准依据省委省政府《关于加快建设教育强省率先基本实现教育现代化的决定》（苏发〔2005〕15号）精神，到2010年全省率先基本实现教育现代化，各级各类学校的基础设施和教育技术装备基本达到中等发达国家水平的战略目标；满足新课程改革对教育装备的要求；以及我省教育事业发展状况和近几年来装备实践的基础上进行编制。

本标准参考或直接引用以下标准文件：

1、GBJ99—86  中小学校建筑设计规范（1986年）

2、GB/T19851—2005  中小学体育器材和场地（2005年）

3、《教育部中学体育器材设施配备目录》（2002年）

4、《教育部九年义务教育阶段学校音乐、美术教学器材配备目录》（2002年）

5、《教育部中小学图书馆（室）规程》（2003年）

6、《建设部城市普通中小学校校舍建设标准》（2002年）

7、《江苏省中小学基本实现现代化校舍建设标准（试行）》（1995年）

8、《江苏省中小学基本实现现代化装备条件建设标准（试行）》（1995年）

9、《江苏省中学理科教学仪器设备配备目录（试行）》（2003年）

本标准包括实验室、图书馆、信息技术、技术课程、地理、艺术和体育装备七大类。

编制原则：

1、本标准每个学科分为建设、配备、管理和应用四个部分。

2、每个学科根据学校的装备水平分为三类：第一类为高水平、示范性的；第二类为中高水平、先进性的；第三类为最基本的、是合格学校必须达到的装备水平。

3、劳技根据学科的特殊性和师资配备情况，采用菜单形式供学校选择合适的模块。

4、必配和选配相结合，必配部分是每类学校完成教育教学要求所必须的，选配部分均注明“（）”，可根据学校的实际情况进行选择。

5、标准中技术指标部分充分考虑到新技术的发展，不致产生限制性因素。

江苏省教育厅文件

苏教备〔2006〕1号

关于印发《江苏省中小学教育技术装备标准（试行）》加快教育装备现代化建设的通知

各市、县（市、区）教育局：

省委省政府在《关于加快建设教育强省率先基本实现教育现代化的决定》中提出，到2010年，全省要率先基本实现教育现代化，“各级各类学校的基础设施条件和教育技术装备基本达到中等发达国家水平”。为了实现这一目标，我厅及时组织有关专家、教师，根据新课程改革的要求，参照课程标准，结合江苏实际，编制了《江苏省中小学教育技术装备标准（试行）》（以下称《标准》）。现印发给你们。请各地结合实际，认真组织实施。

一、要牢固确立教育装备在教育现代化中的基础性、先导性地位，充分发挥教育装备对推进基础教育课程改革、基本实现教育现代化的保障作用。

二、要认真对照《标准》，抓紧制定各级各类学校的教育装备目标和任务，力争在“十一五”期间使本地的中小学教育装备基本达到《标准》的二类要求，基本实现中小学教育装备的现代化。

三、要健全装备投入的保证机制，确保学校按《标准》建设配备所需的经费及时到位，加快教育装备现代化建设的步伐。

四、要加强对学校装备的管理和使用，保证各类装备充分发挥出应有的效益，为全面实施素质教育，提高教育教学质量，培养具有实践能力和创新精神的现代江苏人提供坚实的基础保证。

各地在实施过程中有何问题和建议，请及时告省教育装备与勤工俭学管理中心。

附件：江苏省中小学教育技术装备标准（试行）

二○○六年三月三十日

主题词：中小学  教育技术装备  标准  通知

抄送：各市、县（市、区）教育装备管理部门

江苏省教育厅办公室             2006年3月30日印发

江苏省高级中学实验室装备标准

- 实验室建设

（一）实验室设置要求

| 序号 | 名称 | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 物理实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 2 | 物理探究实验室 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆ |
| 3 | 物理仪器准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 4 | 化学实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 5 | 化学探究实验室 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆ |
| 6 | 化学仪器准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 7 | 生物实验室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 8 | 生物探究实验室 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆ |
| 9 | 生物培养室 | ☆ |  |  | ☆ |  | ☆ |
| 10 | 生物标本室、园地 |  | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |
| 11 | 生物仪器准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |

（二）实验室数量要求（包括探究室）

| 轨 数 数 量 学 科 |  | ８轨 | １２轨 | １６轨 | ２０轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理 | Ⅰ类 | ３ | ４ | ５ | ６ |
|  | Ⅱ类 | 3 | 3 | 4 | 6 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 化学 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ⅱ类 | 2 | 2 | 4 | 5 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 生物 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Ⅱ类 | ２ | ３ | 4 | 5 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | ３ | ４ |

说明：8轨以下学校参照8轨，9轨~12轨学校参照12轨，13轨~16轨学校参照16轨，17轨~20轨学校参照20轨，20轨以上学校根据学校情况适当增加。

新建实验楼及整体搬迁的学校在实验室规划上应充分考虑班级数，根据发展的需要和适应课程改革对探究性实验的要求，适当增加实验室个数，并留有一定余地。

（三）实验室通用要求

1、实验室的使用面积：90～110㎡/间，生均不小于1.80㎡。探究实验室使用面积建议在120㎡以上。（注：老式建筑的实验室面积不宜小于86㎡）

2、位置：实验室（楼）应保证最佳建筑朝向，室内避免直射阳光，主要采光面应位于学生座位的左侧。实验室（楼）要建造在地面较高处（或垫高地平）。

3、照明：采用自然光及辅助照明。教师演示台面及学生实验桌面的平均照度不应低于300 Lx，书写黑板宜设局部照明，其垂直照度的平均值不应低于200 Lx，黑板面上的照度均匀度不应低于0.7 。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不应低于1700mm，宜安装窗帘。

4、通风条件：采用自然通风及排气扇强制排风o

5、噪声控制：室内环境噪声应低于60分贝。

6、温度：室内温度以不高于30℃为宜，室温过高宜采用器械降温。

7、供水：至少设计一处水源。供水指标：供水水压不低于2×105Pa。冬季室温低于0℃地区的管道应有防冻措施。

8、供电：用电负荷应留有余地，以满足不断增加的现代化教学设备的需要；按规范敷设强、弱电线，空调专线敷设，安装漏电过载保护器和可靠的接地保护。

配电源型实验桌标准：讲台设单相交流电（220v）、三相四线（380V）和低压交、直流电；其中：低压交流设：2~24V连续可调，额定电流6A；稳压直流1.5~24V连续可调，额定电流5A，设漏电过载保护。学生实验桌设单相220V二、三孔插座和低压交流：2~16V连续可调，额定电流2A；稳压直流1~16V连续可调，额定电流2A。

9、实验室的平面设计要求：第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不应小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不应小于30º；最后一排实验桌的后沿距后墙不应小于1200mm，与黑板的水平距离不应大于11000mm。

10、安全条件：配备防火、防潮、防盗等设备。

11、环保：新建、改建、扩建实验室要选用环保型材料，应符合相关标准中的限量值,避免甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染。

12、环境：各科目实验室环境布置应有较高的文化品位，且要突出科目特点，营造良好的科学研究、探索和学术氛围，具有启迪作用。

13、探究实验室作为开放式实验室，应根据学校课程的设置配备相应的仪器设备及计算机和数字化实验数据采集、分析系统（如传感器、数据采集器、应用分析软件等）；将先进的现代化实验仪器，提供给学生进行自主的科学探究实验。

14、实验教师（实验员）办公室不允许设在化学药品室内，各科目实验教师（实验员）可集中在一个办公室内。办公室配置网络信息口，配备计算机。

（四）实验室专用要求

1、物理实验室

（1）物理实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含实验室、仪器室、准备室和实验员工作室等配套设施。

各室功能如下表

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防潮、防盗 | 与相应实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电到桌，网络信息口 | 与实验室、仪器室相邻 |
| 实验员 工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 |  |

（2）物理实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 | 根据需要定 |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 个 | 1 | 1 | 1 | 根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 多媒体 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | - 34吋彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ、Ⅱ类配②或③ |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 |  |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 |  |
| 10 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |

说明：1、物理实验室可分为：

（1）力学实验室（讲台设公用水嘴、水池）。

（2）电学实验室（可设实验电源型实验桌）。

（3）光学实验室（学生桌设电源、室内安装遮光窗帘和通风设备）。

2、多媒体设备可根据实际情况配备不低于1套。

（3）物理探究实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 1 | 块 | 根据需要定 |
| 2 | 演示讲台 | 2800×700×950（mm） | 1 | 张 | 根据需要定 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 1 | 套 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体、配音视频设备 | 8～12 | 台 | 防水、防尘、联网 |
| 5 | 数据采集、分析系统 | 传感器、数据采集器和分析软件等 | 8～12 | 套 | 根据教学需要 |
| 6 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 1 | 套 |  |
| 7 | 学生操作台 | 可拼装、尺寸根据教学需要 | 8～12 | 张 | 学生以4-6人一组 |
| 8 | 学生凳 |  | 若干 | 张 |  |
| 9 | 实验仪器 |  | 若干 | 套 | 根据教学需要 |
| 10 | 陈列柜 |  | 若干 | 个 | 放置学生作品 |
| 11 | 资料柜 |  | 若干 | 个 | 放置仪器、资料 |

（4）物理仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000×600×2150（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学 仪器设备 | 按省标准配置 | 套 | 一人一组 | 二人一组 | 二人一组 |  |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（5）物理实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 水嘴及水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 5 | 办公桌椅 |  | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 每人一套 |
| 6 | 管理用计算机 | 含管理软件 | 台 | 1 | 1 | （1） |  |
| 7 | 常用维修工具 | 金工、电工、木工等维修常用工具 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 配备台钳、台钻，设单相（220V）和三相四线（380V）插座若干 |

说明：准备室使用面积30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

2、化学实验室

（1）化学实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含实验室、仪器室、准备室和实验员工作室等配套设施。

各室功能如下表：

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 上下水管、排风设备到桌或到室、可配音视频设备、信息端口等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器、设备 | 通风、防火、防盗 | 与相应实验室相邻 |
| 药品室 | 存放药品试剂 | 通风、防火、防腐、防盗 | 宜朝北 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电、通风设备到桌，网络信息口 | 与仪器室相邻 |
| 实验员工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 |  |

（2）化学实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板,根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 多媒体计算机 |  | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | - 34吋彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ、Ⅱ类配②或③ |
| 7 | 水嘴、水池 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池 | 套 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 |  |
| 10 | 吸风装置 | 到台面 | 个 | 29 | 29 |  |  |
| 11 | 排风系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | Ⅲ类配普通通风换气型 |
| 12 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 13 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |

说明：1、普通通风换气型：通风换气装置的中心距地面不小于300mm，室内通风口一面应设防护罩，室外一面应有挡风设施。

2、配备废液处理装置，实验中废液应收集，经集中处理后排入污水管道。

3、设置一个事故急救冲洗水嘴(洗眼器)，配急救箱，急救箱中的药品应注意及时更换。

4、多媒体设备可根据实际情况配备不低于1套。

（3）化学探究实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 1 | 块 | 根据需要定 |
| 2 | 演示讲台 | 2800×700×950（mm） | 1 | 张 | 防酸碱、阻燃面板，根据需要定 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 1 | 套 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体 | 8～12 | 台 | 防水、防尘、联网 |
| 5 | 数据采集、分析系统 | 传感器、数据采集器和分析软件等 | 8～12 | 套 | 根据教学需要 |
| 6 | 水嘴、水池 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池 | 8～12 | 套 |  |
| 7 | 学生操作台 | 防酸碱、阻燃面板，可拼装、尺寸根据教学需要定 | 8～12 | 张 | 学生以4-6人一组 |
| 8 | 学生凳 |  | 若干 | 张 |  |
| 9 | 吸风装置 | 到台面 | 8～12 | 个 |  |
| 10 | 排风系统 |  | 1 | 套 |  |
| 11 | 实验专用仪器 |  | 若干 | 套 |  |
| 12 | 实验工具 |  | 若干 | 套 |  |
| 13 | 实验教学资料 |  | 若干 | 套 |  |
| 14 | 陈列柜 |  | 若干 | 个 | 放置学生作品 |
| 15 | 资料柜 |  | 若干 | 个 | 放置仪器、资料 |

（4）化学仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 1000×600×2150（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学 仪器设备 | 按省标准配置 | 套 | 一人一组 | 二人一组 | 二人一组 |  |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（5） 化学实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 2 | 水嘴、水池 | 鹅颈管水嘴和防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 置于准备台侧或室角 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 7 | 通风柜 | 作有毒害气体实验用 | 个 | 1 | 1 | 1 | 与总排风管道相通 |
| 8 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 9 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 10 | 办公桌椅 |  | 套 | 若干 | 若干 | 若干 | 每人一套 |
| 11 | 管理用计算机 | 含管理软件 | 台 | 1 | 1 | （1） |  |
| 12 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 配单相电源插座1套 |

说明：1、准备室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

2、设置一个事故急救冲洗水嘴，配急救箱。

3、污水排入地下污水管道，实验废液参照化学实验室要求处理。

（6） 化学药品室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 通风药品柜 | 1200×700×2100（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 具体规格和数量可根据室内布局调整 |
| 2 | 抽排气系统 |  | 套 | 1 | （1） | （1） |  |
| 3 | 危险药品柜 | 1200×600×1900（mm）铁皮、带锁，放置在药品室 | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 具体规格和数量可根据药品存放特点设计 |

说明：1、药品室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应准备室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

2、药品柜通排风：可采用机械柜顶抽排气方式，安装排气管道。

3、化学药品不能和化学专用仪器、模型、标本存放一起。

3、生物实验室

（1）生物实验室功能要求

为课程内容提供演示实验、学生实验、科学实践活动的场地，为开放式探究实验提供方便。它包含实验室、仪器室、准备室和实验员工作室等配套设施。

各室功能如下表

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室 | 进行演示实验、学生实验、开放探究实验的场地 | 配电到桌、可配音视频设备、信息端口、解剖室上下水管到讲台和学生桌等 | 实验桌放置位置根据需要定 |
| 仪器室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防盗设备 | 与实验室相邻 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水、电到准备台，网络信息口 | 与仪器室相邻 |
| 生物（生态）标本室 | 存放动、植物模型、标本 | 柜架或模拟生态场地 | 做好防潮、隔热、降温、防鼠等措施 |
| 生物园地 | 作生物实践和探索场地 | 设计有植物园区、动物园区、水池等 | 温度、湿度、光照适宜 |
| 培养室 | 进行组织培养等 | 宜设置超净工作台、培养架、高压灭菌锅、冰箱、恒温箱、接种箱、接种环等培养设备 | 可单设1间，面积为40㎡，也可与准备室合用 |
| 实验员工作室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用计算机、网络信息口及修理用必备工具 |  |

（2）生物实验室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 配备数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2800×700×950（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 | 防酸碱、阻燃面板，根据需要定 |
| 3 | 总控电源 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 视频展台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 计算机 | 多媒体 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 6 | 显示设备 | - 34吋彩电 - 大屏幕背投电视 - 投影机、银幕、音响设备 | 套 | 1 | 1 | 1 | Ⅰ、Ⅱ类配②或③ |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭 | 套 | 15 | 15 | 15 |  |
| 8 | 学生实验桌 | 双人桌: 1200×600×780（mm） | 张 | 28 | 28 | 28 | 防酸碱、阻燃面板 |
| 9 | 学生实验凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 |  |
| 10 | 网络信息口 |  | 个 | 若干 | 若干 |  |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 | 2 | 2 |  |

说明：1、生物实验室应分为解剖室和观察室。

2、观察室学生桌设光源，不设水源。

3、解剖室设防锈水嘴，防堵、防臭水池，污水排入地下污水管道。

4、标本室安装遮光窗帘。

5、多媒体设备可根据实际情况配备不低于1套。

（3）生物探究实验室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000×1200（mm） | 1 | 块 | 根据需要定 |
| 2 | 演示讲台 | 2800×700×950（mm） | 1 | 张 | 根据需要定 |
| 3 | 电源系统 | 配电到桌 | 1 | 套 | 每桌设单相电源插座1套 |
| 4 | 计算机 | 多媒体、配音视频设备 | 8～12 | 台 | 防水、防尘、联网 |
| 5 | 数据采集、分析系统 | 传感器、数据采集器和分析软件等 | 8～12 | 套 | 根据教学需要 |
| 6 | 数码显微镜 |  | 若干 | 套 |  |
| 7 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 8～12 | 套 |  |
| 8 | 学生操作台 | 可拼装、尺寸根据教学需要 | 8～12 | 张 | 学生以4-6人一组 |
| 9 | 学生凳 |  | 若干 | 张 |  |
| 10 | 陈列柜 |  | 若干 | 个 | 放置学生作品 |
| 11 | 资料柜 |  | 若干 | 个 | 放置仪器、资料 |

（4）生物仪器室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 仪器柜 | 100×600×2150（mm） | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可变通结构设计、数量按实际需要确定 |
| 2 | 常规教学仪器设备 | 按省标准配置 |  | 一人一组 | 二人一组 | 二人一组 |  |

说明：仪器室使用面积应满足仪器存放要求并有余地，宜与相应实验室毗邻设置，以方便教学和实验研究。

（5）生物实验准备室配置要求

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 准备实验台 | 2400×1000×850（mm） | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 水嘴、水池 | 防锈水嘴，防堵、防臭水池 | 套 | 1 | 1 | 1 | 污水排入污水管道 |
| 3 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | （2） |  |
| 4 | 仪器柜 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 数量和规格可根据实际情况确定 |
| 5 | 办公桌椅 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 每人一套 |
| 6 | 管理用计算机 | 含管理软件 | 台 | 1 | 1 | （1） |  |
| 7 | 常用维修工具 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 维修工作台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 | 设单相电源插座1套 |

说明：准备室使用面积：30㎡左右/间，宜与相应仪器室毗邻设置，以方便实验和实验研究。在满足仪器贮存的情况下，准备室和仪器室可合一使用。

（6）生物标本室配置要求（选配）

| 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 标本柜 | 含橱、架 | 个 | 若干 |  |  |  |
| 2 | 模型柜 | 含橱、架 | 个 | 若干 |  |  |  |
| 3 | 模型、标本 |  |  | 若干 |  |  |  |
| 4 | 干湿度计 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 遮光窗帘 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调 |  | 台 | （1） |  |  |  |
| 7 | 抽湿机 |  | 台 | 1 |  |  |  |

（7）生物园地配置要求（选配）

1、生物园地是校园绿化的一部分，应有机结合，能美化校园环境。

2、生物园地面积：不小于300m2，要求阳光充足、排水良好、土地平坦、水源充足。

3、园地可分植物区、动物区、实验区，也可有机结合。

4、园地设施包括供水、排水、用电系统，玻璃温室、阴棚、花架、水池、水箱、铁笼、无土栽培室、组织培养室、工具房等。还应有安全、保护设施。

二、实验室仪器配备

高中教学仪器设备参照《江苏省中学理科教学仪器设备配备目录》及增补目录配备，可根据新教材要求适当调整。演示实验仪器：按省标准每四个平行班配备一套。学生分组实验仪器：一类学校仪器数量应达一人一组，班级数较多的二、三类学校应增加仪器数量。

理化生实验室逐步配备数字化实验数据采集、分析系统和先进的实验仪器设备。

三、实验人员队伍建设

| 学校轨数 | 8轨 | 12轨 | 16轨 | 20轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验教师 实验员 | 3人（专职） | 5人 （3名专职） | 6人 （3名专职） | 8人 （3名专职） |

实验教师兼课不超过每周4节；兼职教师相对稳定在3年以上。有三名以上实验教师（实验员）的学校设一名实验室负责人，负责人应具有较高的政治思想觉悟，有一定的专业理论水平和实验教学经验，组织能力较强，且为相应专业的中级以上职称人员担任，享受教研组长待遇。
    实验教师应具有本科学历，并应专业对口，实验教师（实验员）必须通过本地（县、区级）教育主管部门的培训，经市级考核，获得市级或市级以上的资格证书，持证上岗。
     实验教师（实验员）应热爱本职工作，熟悉教材，能独立完成本科目的所有实验，并指导学生实验操作和进行实验教学研究；要参加本学科的教研活动，制订每学期实验计划，每学期学生实验的安排要上墙公布；有较强的责任心和管理能力。
     学校领导要关心实验教师（实验员）的工作和生活，合理规定实验教师（实验员）的工作量标准，制定劳动保护用品和营养费的发放标准，并督促执行，在工资待遇、职务评定等方面与其他学科教师一视同仁，确保实验教师（实验员）队伍相对稳定。
     四、实验室管理

（一）必须建立的管理制度：仪器设备保管使用制度，实验教学管理制度，安全防护及危险品管理制度，实验教师（实验员）考核制度，学生实验守则等，并严格执行。学生实验守则应张贴在实验室前方，其余规章制度分别张贴于实验教师（实验员）办公室和准备室。
    （二）必须建立的账册：总账、分类账、低值易耗品账，记录及时，准确。“总账”一年填写一次；学期中仪器数量增加或减少登入“分类账”；玻璃仪器、药品的增、减及时登入“低值易耗品账”，并接受财务监督。做到定期盘点，账账相符、账物相符，总账、分类账的账、卡、物相符率达100％，低值易耗品的账、物相符率不低于90％。

一、二类学校要实行计算机管理。
    （三）仪器及环境管理
     1、仪器设备管理科学合理。实验仪器设备必须全部入橱，按仪器的性能分类存放，合理排列(按仪器编号或按实验开出顺序)，定橱定位，并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大仪器设专柜，教师演示实验仪器亦可与学生分组实验仪器分开存放。做到科学合理、美观大方、取用方便。对化学试剂采购要有计划，分类存放要正确合理，注意避光。剧毒药品和易燃药品必须入危险品柜。
     2、确保橱内仪器随时处于可使用状态。教学仪器设备应经常检查、及时维修，并根据仪器不同要求做好通电、防尘，防潮，防锈、防腐蚀工作；化学试剂瓶标签清楚、完整；生物标本室应采取防潮、降温、隔热、防鼠、防蛀等措施，保持仪器性能良好状态。实验结束应对使用过的仪器进行必要的检查，保养后入橱(放置时应注意：磁铁闭合磁路、乳胶管凉干后放滑石粉入盒、放下传动皮带以防止老化失去弹性，显微镜镜头应卸下除尘放置干燥盒内等)。每学期结束前应对现有仪器设备作一次常规保养，完好率应达100％。
     3、严格执行对危险品和剧毒品的管理和领用制度。如：双人双锁管理；钠、钾、白磷等试剂瓶三分之二埋入危险品柜底层砂中；教师、学生实验用化学试剂瓶上标签必须封蜡等。
     4、备用实验仪器（新教材不用的仪器）可另行装箱，列清单备查待用，破旧仪器申请报废，每学期报本地（县、区级）教育主管部门办理审批。
     5、实验室、仪器室、准备室要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理“三废”(废气、废液、废品)，为师生提供良好的实验环境，保护师生健康，保证实验安全。
    （四）必须做好的记录：实验通知单、仪器借还记录、学生实验记录、使用仪器完好情况记录、仪器报损记录、学生实验报告、学期实验开出率统计等，期末整理，分类装订成册。

五、实验教学工作
      学校教学工作计划中有实验教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、实验人员的职责。每学期制定实验教学计划，有实验进度安排。
      l、实验教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足、开好演示实验和学生分组实验，开出率达100％。积极创造条件向学生开放实验室，在教师和实验人员的指导下开展探究性实验和课外科技活动；可以结合本校特点，开设有特色的校本实验课程及探究课题。
      2、分管教学的校长每学期至少听4节实验课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常实验经费。
      3、有配套的实验教学参考资料，实验室订阅相关报刊杂志，并可向教师、学生开放查阅。
      4、健全考核评估机制，有一套完整的实验教学质量考核办法，定期对实验教学进行评估检查，能有效地保证实验教学质量。
      5、改革实验教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂实验教学。

6、积极组织开展师生自制教学具活动，改进实验教学，培养师生创造能力。

7、学校应在网上开设实验室网页，内容可包括实验教学计划安排的管理（学期计划、周计划、实验通知单等），实验教学资料的管理（实验步骤及要点、注意事项、实验改进、实验经验总结等），   通过网络传输信息，实现资源共享。

江苏省高级中学图书馆装备标准

一、馆藏总量

| 轨 数 数 量 项 目 | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 最低藏书量≥(万册） | 6 | 4.8 | 3.6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 |
| 生均藏书量（册） | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 |
| 年生均新增图书(册/人) | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 年生均购书经费≥(元/人) | 24 | 15 | 7 | 24 | 15 | 7 | 24 | 15 | 7 |
| 报刊种类≥（种） | 120 | 100 | 80 | 150 | 130 | 100 | 180 | 150 | 120 |
| 工具书及教参书≥(种) | 200 | 150 | 100 | 250 | 200 | 150 | 300 | 250 | 200 |
| 文学艺术类图书占馆藏 总量(％) | ≤35 |  |  | ≤35 |  |  | ≤35 |  |  |
| 自然科学类图书占馆藏 总量（％) | ≥28 |  |  | ≥28 |  |  | ≥28 |  |  |

说明： 最低藏书量8轨以下参照8轨，9轨-12轨参照12轨,13轨－16轨参照16轨,16轨以上按下列公式计算：

Ⅰ类:9万册+(C-36)×50×20

Ⅱ类:7万册+(C-36)×50×15

Ⅲ类:5万册+(C-36)×50×10

注：“C”指班级总数，“36”指12轨班级数量，“50”指班容量，20、15、10为册数。

要求：

1、藏书量含电子图书，电子图书不应超过藏书总量的40%（单篇文章、单幅图片不作册数计入），还应有本校特色的数字资源。

2、为适应新的课程标准和信息化带来的变化，生均藏书量可作为参考性指标，图书馆应注重收藏具有馆藏价值的、一级出版社出版的图书，其比例不低于藏书总量的

50％。

3、各类藏书结构比例应符合教育部《中小学图书馆（室）规程》要求，根据本校

的教育教学任务、办学特色及发展方向，构建科学的藏书体系。

4、在文献信息资源建设过程中应注意处理好以下几个关系：

（1）重点藏书与一般藏书的关系。教育教学理论和教学参考书籍、学生课外读物、各科工具书、与学校办学特色和培养对象相适应的图书为重点藏书，应予以重点保证。

（2）教师用书和学生用书的关系。比例宜在1:4左右。

（3）品种与复本的关系。要做到品种丰富，复本适量。重点藏书5册左右，一般藏书、工具书1－2册。

（4）印刷型文献与数字资源的关系。在稳定印刷型文献的基础上，逐步增加数字资源。

二、馆舍要求

| 轨 数 数 量 项 目 | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 馆舍总面积(㎡) | 1200 | 840 | 420 | 1800 | 1260 | 630 | 2400 | 1680 | 840 |
| 藏书室（册/㎡） | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| 电子阅览室座位/学生人数 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/15 | 1/20 | 1/25 | 1/15 | 1/20 | 1/25 |
| 电子阅览最低座位数（个） | 60 | 50 | 40 | 100 | 80 | 60 | 120 | 100 | 80 |
| 教师阅览座位/教师人数 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
| 学生阅览座位/学生人数 | 1/8 | 1/12 | 1/20 | 1/8 | 1/12 | 1/20 | 1/8 | 1/12 | 1/20 |
| 管理办公室面积（㎡） | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 |
| 候借厅学生占有(1㎡/人) | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 | 40 | 50 | 60 |

说明：图书馆总面积8轨以下参照8轨，9－12轨参照12轨，13－16轨参照16轨，16轨以上按下列公式计算：

Ⅰ类:1800+（C－36）×50×0.3

Ⅱ类:1260+(C－36)×50×0.2

Ⅲ类:630+（C－36）×50×0.1

注：“C”指班级总数，“36”指12轨班级数，“50”指班容量，0.3、0.2、0.1为面积。

要求:

1、图书馆宜单独建造，与其他建筑合建时，必须满足图书馆的使用和环境要求，并自成一区，单独设置出入口。

2、一、二类馆应有开展读书活动和学术交流的场所、馆长办公室、小型会议室或接待室、清洁室、卫生间、杂物储藏间等。艺术特色学校还应有音乐影视欣赏厅、艺术作品展示厅等。

3、电子阅览室座位必须达到最低数量，应逐步达到按学生比例设座位，一座一机；座位使用面积不少于1.9㎡，所有计算机联网，并与校园网相连；暂时没有条件单独设立电子阅览室的,在满足信息技术教育课开设的情况下，可以与计算机室合用，但必须有专人管理、有管理制度、有供学生阅读的资料，有固定的开放时间。也可以在阅览室内放置能够上网阅读的计算机，馆内实行藏、借、阅、网一体、方便使用的布局方式，

4、根据馆舍的情况和阅览室的使用功能划分阅览区，教师和学生阅览合一的，应单独建立教师教育教学参考研究室，还可建教师休憩阅览室。 
    三、配套设施与建筑规范

1、有办公桌椅、咨询借阅服务台、文件柜、有能满足全部藏书需要的书架、橱、期刊架。书架高度方便学生取书，阅览桌椅高矮适中，椅腿底部安装防噪声软垫。

2、有消毒、防火、防尘、防盗设备及防潮、防霉、防晒、防蛀等措施。

3、一类馆应配有七台以上、二类馆应配备五台以上管理用计算机（其中两台用于检索）。计算机管理软件必须能接受、输出文献编目标准数据，能够实现联合编目，资源共享；阅览区应配备空调，逐步配备抽湿机，教师教学参考研究室应配计算机、复印机、打印机等。

4、一、二类馆必须达到、三类馆逐步达到以下要求：

（1）阅览区窗地面积比应不小于1/5，室内光线充足柔和，应以天然采光为主，平均水平照度应≥100LX，均匀、无眩光，阅览桌上防止阳光直射；书库水平照度为30—50LX，东西向开窗时，应采取有效遮光措施；光照亮度不足时，宜采用乳白色灯罩的白炽灯辅助照明（如采用荧光灯，应配紫外线过滤装置）；如开架书库内设有阅览桌，应设局部照明。

（2）电子阅览室需安装空调，应具有良好的防雷设施，远离强电磁场辐射和强腐蚀性的物体，单独接地电阻≤1Ω，宜设在楼房的中、上层，应有防病毒措施，设火灾报警装置和灭火装置。

（3）书库温度不低于5度，不高于30度；室内相对湿度为40％—65％。

（4）馆内通风良好，宜采用自然通风（如自然通风不够，应采用机械方式定时通风）。

（5）应设室内给、排水系统，污水管应远离与书库相邻的内墙。

（6）馆区内应符合消防相关要求，具有消防给水系统。书库、阅览区安全出口不少于2个，应方便疏散。

（7）阅览区内应设饮水供应点。

四、人员配备

| 类型 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 5－7人 （专职不少于5人） | 4－6人 （专职不少于4人） | 3－5人 （专职不少于3人） |

素质要求：

1、应有较高的政治素质，能在图书馆的各项业务工作中自觉贯彻党的教育方针；有强烈的敬业精神和职业责任感，热爱本职工作，有乐于奉献、热心服务和创新精神；身体健康。

2、有扎实的专业基础知识和基本技能，有丰富的相关知识和较强的应用能力，并且熟悉高中课程标准要求和教材的基本内容体系，能根据高中教育教学特点开展图书馆工作。

3、馆长应具备本科及以上学历，专业达到中级及以上水平，熟悉馆内各环节的工作，有较强的组织协调能力；其余人员应达到大专学历，全部人员必须接受市级及以上图书馆专业培训，并持有专业岗位资格（合格）证书。

4、全馆人员都能操作计算机，适应图书馆现代化管理，每馆应有1名熟悉网络使用的人员。

五、管理要求

1、学校对图书馆应有近期和长远发展规划，有检查、有评价、有总结，有学校领导分管，有经费保证；应实行校长领导下的馆长负责制，馆长享受教研组长待遇；所有人员在晋级、晋升等方面与教师享受同等待遇；在图书馆内应根据管理需要设置合理的职称岗位。

2、图书馆应有学期和年度工作计划、工作总结和开展工作的有关资料。

3、建立健全学校图书馆各项管理规章制度和职责，如：馆长、采编部门、外借阅览、典藏流通部门人员岗位职责、《书刊的外借制度》、《阅览室规则》、《图书遗失、污损赔偿制度》、《音像资料使用规则》、《图书清点、剔旧和处理方法》、《电子阅览室管理规定》、《图书馆设备管理制度》、《人员考核制度》等。还应有采购、验收、登录、分类、著录、典藏、流通等业务细则，并应严格按业务细则开展各项管理工作。

4、图书馆应实行计算机自动化管理，建立图书馆网页；重视和加强与校园网、城域网的结合，实现网上资源共享。

5、新书应及时验收、登录、编目、进行技术加工、上架流通。

6、应设总括登记、个别登记（如实行计算机管理后可取消）、注销登记帐册；丢失图书及时注销，记入注销帐，实行计算机管理后可按年度打印注销帐。

7、图书和音像电子读物按国家标准《中国图书馆分类法（第四版）》进行分类，并掌握适当分类级次，G63中等教育类下的教学参考书应分到五级类目，分到各学科；文学作品应分到五级以上；期刊按《中国图书馆分类法‹期刊分类表›》进行分类，根据各校实际情况确定分类级次。

8、以国家标准《文献著录总则》为依据，图书按《中文普通图书著录规则》、音像资料按《非书资料著录规则》，期刊按《连续出版物著录规则》进行著录；实行计算机管理后应以《中文机读目录》格式进行著录。图书馆应设书名目录、分类目录，有条件的可增设著者目录。著录使用规范的简化字（实行计算机管理后，可取消卡片目录）。

9、按《中国图书馆分类法》分类体系组织藏书；图书排列整齐，书架大、小架标齐全，标识清楚、科学、具体；书标签粘贴整齐划一，同一库室内颜色、形状、大小一致；索书号清晰、工整，图书按索书号顺序排列不乱。

10、报纸当天上架，刊期两天内登记流通；报纸每月装订成册，对年度核心期刊及时进行装订成册，并登记、分类、编目、流通。

11、对仍具有使用价值的破旧书刊要及时裱糊，延长使用寿命；对内容过时或不健康、长期压架失去使用价值、破损严重无法修补、不符合本馆藏书范围、复本过多、套册不全的书刊和教材更换二次后的教学参考书、习题集的复本，予以剔除；应每一年对流通书刊、每三年对全部书刊进行一次清点，对清点丢失和剔除的书刊，严格办理注销手续，保证帐、书相符。

12、读者还回的图书应先消毒再归架；书架排列应利于自然采光和通风，横排之间间距不小于1米，竖列之间间距不小于2米，利于读者开架借阅，梅雨季节要全天抽湿、假期要定期通风。

13、注意防火，馆区内严禁使用电炉、火炉。

14、创设整洁、和谐、优雅且符合高中生心理、生理特点的读书阅览环境，做到室内外无尘、安静有序、色彩淡雅协调；墙上有符合高中生特点的激励性读书名言、有利于培养高中生审美情趣的艺术作品、有花草点缀，有条件的可播放轻音乐；集德育、智育、美育于图书馆环境之中，应具有人性化、高品位的文化底蕴。

六、文献信息资源利用

1、全天开放、全开架借阅，满足不同层次、多样化需求；双休日、寒暑假应定期开放；生均学期到馆不少于20次。

2、学生全部办理借书证，一类馆年生均借书不少于20册（次），二类馆年生均借书不少于16册（次），三类馆年生均借书不少于12册（次），实行借阅合一的，借书册数应达到相应类别要求的60%。

3、要做好各项业务统计，并进行各种统计分析，改进工作，有针对性的开展服务。

（1）读者统计（教师、学生、班级、年级、年度新增学生读者）。

（2）藏书利用率统计、读者借阅率统计、读者到馆率统计、藏书流通时间段（日、月、学期、年度）统计、藏书流通读者群（教师个人、学生个人、班级、年级、男生、女生等）统计。

（3）图书利用排行榜和个人借阅排行榜统计。

4、按年级、按内容编制导读书目，引导学生读书。

5、应做好以下内容的陈列：

（1）新书推荐、内容介绍、图书评价；编制新书目录，介绍新书，宣传推荐好书。

（2）时事宣传、图片展览。

（3）专题图书资料或重要文献陈列、展览。

（4）读者园地、心得交流等。

6、按年级、按内容编制导读书目，引导学生读书。

7、配合学校中心工作开展宣传教育活动；组织形式多样的兴趣活动和主题读书活动；主动及时地向学校领导、学科教师、班主任、团队干部、管理人员宣传推荐教育教学参考书和各种活动资料。

8、一、二类馆还应做到：

（1）解答师生读者的咨询，代读者查找资料，或提供检索途径指导读者查询；编制各学科题录索引、文摘、综述、述评等二、三次文献，多种途径收集最新教育、教学、教科研动态、前沿信息，并编辑加工、规范管理，及时传递；制作剪报或电子剪报，定期发布，充分利用网络资源为教育教学服务；实行馆际交流、资源共享；开展网上教育教学的参考咨询服务。

（2）对学生进行阅读和利用图书馆知识的教育，开设阅读指导课（包括电子阅读指导）、文献检索（包括网络资源检索）、图书馆活动课，并纳入教学计划；发挥育人功能，每年拟定专题开展各种形式的读书活动，为学生的可持续发展服务；根据学校的教育、培养目标，开展特色服务。

（3）整合学校文化资源，参与校本课程开发。

（4）开展图书馆学术理论研究。

江苏省高级中学信息技术装备标准

一、建设与配备

（一）信息技术教育设施设置

| 名称 | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
|  | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 |
| 计算机网络教室 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 计算机资料及工作室 | 1 | （1） | （1） | 1 | 1 | （1） | 2 | 1 | 1 |
| 软件制作室 | 1 | （1） | （1） | 2 | 1 | （1） | 2 | 1 | （1） |
| 多媒体教室占班级总数（比例） | 1/1 | 1/3 | 1/6 | 1/1 | 1/3 | 1/6 | 1/1 | 1/3 | 1/6 |
| 校园网络管理中心 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 校园闭路电视系统 | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） | （1） |
| 校园广播系统 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 学校安全监控系统 | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) | 1 | 1 | (1) |
| 要求： 1、学校功能室的数量各校可根据情况适当增加。 2、每间功能室使用面积（㎡）以《中小学校建筑设计规范》为依据。 3、有条件的学校可配置计算机多媒体教学平台。 4、“计算机资料及工作室”与“软件制作室”可合并设置。 5、、一类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达6：1，二类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达8：1，三类学校：在校学生数与网络环境下学生使用计算机数之比达10：1。一、二类学校每个教师配备一台计算机，三类学校每个教研组配备一台计算机。 6、每间功能室均应达到国家规定的消防要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：8轨以下学校的计算机网络教室数量参照8轨。

（二）建设要求

1、计算机网络教室

| 基本功能 | 计算机网络教室可作为信息技术教育、各学科计算机辅助教学以及学科整合教学、综合实践活动的场所，也可用作学生电子阅览室。计算机网络教室包括网络计算机教室、计算机辅房、资料室。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 和设计 | 1、环境要求 - 使用面积：90--110㎡/间。 - 使用时室内温度不高于30℃，安装空调。 - 计算机室宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。 2、设计要求 - 计算机室应具有良好的防雷设施，宜专线供电，地板防静电，并远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。 - 网络布线、电源布线必须符合国际、国内相关的建设和验收标准规范。计算机室单独接地电阻≤4Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1Ω。 - 地面装修可铺设防静电地板，也可使用地砖、地板革、水磨石地面。防静电地板下的布线要有防鼠、防水保护措施。地面开槽布线时，盖板要坚硬不变形、不漏水，且容易开启便于维护。 - 计算机网络室采用交换机端口聚合功能或可堆叠，通过多组双绞线宽带接入中心机房交换机，百兆或十兆到桌面。有条件的学校可以配置千兆模块，通过光纤千兆接入中心交换机。 - 学生计算机台若采用纵向排列，列间的最近距离不小于1300mm；若采用传统的横向排列，桌间距离不小于600mm。 - 所有计算机联网，并与互联网相连。学生机应采取系统硬盘保护措施。 - 三相交流电源供电，总电流不小于80A。三相平均分配负载。 3、计算机辅房使用面积：≥16㎡/间，应紧靠计算机室。可兼作配电房，放置稳压器，灭火器材等。为方便监控，可用玻璃门窗与计算机室间隔。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 学生用多媒体计算机 | 配备带麦克风的耳机一副 | 保证一人一机使用 |  |  | 台 |  |
|  | 2 | 讲台 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
|  | 3 | 服务器 |  | （1） | （1） | （1） | 台 |  |
|  | 4 | 教师用多媒体计算机 |  | 1 | 1 | 1 | 台 | 配套软件 |
|  | 5 | 交换机 | 10/100M自适应 |  |  |  |  | 配套 |
|  | 6 | 参数稳压电源 | 5KVA |  |  |  | 台 | 配套 |
|  | 7 | 学生计算机台 |  | 与计算机配套 |  |  | 张 | 结构外形可自选 |
|  | 8 | 学生凳 |  |  |  |  | 张 | 配套 |
|  | 9 | 教师座椅 |  | 1 | 1 | 1 | 张 |  |
|  | 10 | UPS电源 |  | （1） | （1） | （1） | 台 |  |
|  | 11 | 无尘白板 |  | 1 | 1 | 1 | 块 |  |
|  | 12 | 空调设备 |  | 1 | 1 | 1 | 套 |  |
|  | 13 | 防盗设施 |  | 1 | 1 | 1 | 套 |  |

2、计算机资料及工作室

| 基本功能 | 教师及工作人员工作场所，资料室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 环境要求 - 面积：使用面积≥30㎡ 。 - 照明：室内无阳光直射，安装窗帘。 - 温度：室内温度不高于30℃为宜，安装空调。 - 通风：采用自然通风。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 计算机设备 | 含计算机和外围设备 |  |  |  |  | 规格和数量按需要确定 |
|  | 2 | 办公桌椅 |  |  |  |  | 套 | 数量按需要确定 |
|  | 3 | 工作台 | 维修计算机用 |  |  |  | 张 | 数量按需要确定 |
|  | 4 | 工具 | 维修计算机的常用工具 |  |  |  | 套 | 配套 |
|  | 5 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 | 规格和数量按需要确定 |
|  | 6 | 网络信息口 |  |  |  |  | 个 | 满足需要 |

3、软件制作室

| 基本功能 | 软件制作室是课任教师制作多媒体素材、课件的专业场所，放置学校摄、录、编等贵重设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 和设计 | 1、环境要求 - 每间软件制作室的使用面积：≥16㎡/间。 - 室内温度以不高于30℃为宜，安装空调。 - 宜配UPS电源。 2、设计要求 ①软件制作室远离有强电磁场辐射和有强腐蚀性的物体。 ②软件制作室单独接地电阻≤4 Ω，接入楼体接地系统的接地电阻≤1 Ω。 ③湿度适宜，宜设在楼房的中、上层，不宜设在地层和顶层。 ④计算机台可采用条案式设计。 ⑤所有计算机联网，与国际互联网和校园网联接。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备数量 |  |  | 单位 | 备 注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 计算机台 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 张 | 结构外形可自选 |
|  | 2 | 教师座椅 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 张 | 按需配置 |
|  | 3 | 多媒体计算机 | 加视频采集及电视接受装置 | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 4 | 网络信息口 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 个 |  |
|  | 5 | 网络 | 10/100M | 若干 | 若干 | 若干 |  |  |
|  | 6 | 打印机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 7 | 扫描仪 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 8 | 耳机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 副 |  |
|  | 9 | UPS电源 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 10 | 刻录机 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 11 | 录像机或DVD/VCD |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 12 | 卡座 |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 13 | 数码相机（DC）或数码摄像机（DV） |  | 若干 | 若干 | 若干 | 台 |  |
|  | 14 | 工作台 | 维修计算机用 | 若干 | 若干 | 若干 | 张 |  |
|  | 15 | 工具 | 维修计算机常用工具 | 若干 | 若干 | 若干 | 套 |  |
|  | 16 | 资料柜 | 存放资料 | 若干 | 若干 | 若干 | 个 |  |

4、多媒体教室

| 基本功能 | 多媒体教室是采用多媒体教学系统展示文本、数据、图像、语音、视频等多种媒体信息，为教育教学提供丰富而生动的知识表达形式的教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | - ①、普通多媒体教室面积符合教室建设规范，专用多媒体教室(会议厅、报告厅、多功能教学厅)120㎡以上。 ②讲台侧面窗户安装窗帘，避免阳光照射。 ③至少有1个校园网信息点，1个闭路电视信息点。 ④投影机吊装时，在保证投影充满整个银幕的前提下，尽可能使投影机距离银幕最近，银幕下沿高度不低于第一排学生的座高，吊装位置以远离采光窗口为宜。第一排学生桌前沿与银幕的水平距离不小于2500㎜，边座学生与银幕远端的水平视角不小于300。 - 地面部分布线宜采用暗埋方式。如果采用明线方式布线，地面部分必须选用耐踩、防水材料保护线缆。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 数码投影机 | 1024×768，2500流明以上 | 台 | 1 | 1 | 1 | 或其它大屏幕投影设备 |
|  | 2 | 视频展台 | 47万像素以上，12倍放大以上 | 台 | 1 | (1) | (1) |  |
|  | 3 | 多媒体计算机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 4 | 银幕 |  | 幅 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 5 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 普通教室可采用有源音箱 |
|  | 6 | 电教讲台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 集中控制器 |  | 套 | (1) | (1) | (1) | 专用必配 |
| 要求：1、每校至少建有一个专用多媒体教室。 2、有条件的学校可在普通教室后放置一定数量可上网计算机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5、校园网络系统

| 基本功能 | 在校园内通过综合布线系统把服务器、网络设备、用户终端等连接起来并配备相关软件的局域网系统。通过广域网的互联实现远距离交流和资源共享，是为学校师生提供教学、科研、管理和综合信息服务的多媒体网络。校园网主要包括校园管理系统、教学教研系统、网上校园系统、辅助管理系统等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | 1、环境要求：①网络中心机房使用面积大于30㎡。 ②安装空调，温度保持在18—24℃，相对湿度保持在40—60%。 ③窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。 ④不宜设置在楼房的一层或顶层。 ⑤有良好的防静电措施，安装机房专用防静电活动地板。 2、设计要求：①校园网建设包括结构化布线、机房建设、网络设备、软件系统、防雷电系统等部分。校园网建设应贯彻“整体规划、分步实施、适度先进，留有扩展”原则。 ②网络布线设计：光纤和UTP（非屏蔽双绞线）混合使用，遵循EIA/TIA.568商业建筑布线标准，满足语音、数据、图像、多媒体信息大容量、高速传输的要求。超五类布线。 ③门窗安装防盗安全门和金属防护装置。有条件的学校安装闭路电视监控摄像头、火警报警器、防盗报警设备。 ④安装防雷电设备、设施，保护网络设备。 ⑤墙面设计：选择不易吸附灰尘的防火材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 服务器 |  | 台 | 3--5 | 3 | 3 |  |
|  | 2 | 主干交换机 | 三层交换 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 二级交换机 | 堆叠型 | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 4 | 路由器 | 支持ISDN、ADSL或以太网接口 | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 5 | 网管微机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 6 | 存储器 | NAS或SAN | 台 | 1 | (1) | (1) |  |
|  | 7 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 机柜 | 含理线架 | 台 | 若干 | 若干 | 若干 | 按需配置 |
|  | 9 | 安装配套附件 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 10 | 网络操作系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 | 正版 |
|  | 11 | 校园管理平台 | B/S模式 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 空调机 | 3匹 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 防雷系统 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 | 网络安全设备 |  | 套 | 1 | （1） | （1） |  |
| 要求： 1、一类学校中心交换机应采用千兆三层以太网交换机。有条件的学校可逐步配备支持IPV6的万兆以太网交换机。主干全千兆，百兆交换到桌面。 2、二级节点交换机应为可堆叠、可网管，每组堆叠交换机均应千兆上行中心交换机。 3、服务器软硬件的配置应根据学校规模及教学应用情况确定。信息点覆盖到学校各教育、教学、生活场所。教室等常用教学点布点应有一定的冗余。交换机端口也应有一定的冗余。 - 网络存储设备的配备应随着学校教育教学应用发展的需要而不断增加。 网络安全设备应有完善的入侵检测、病毒防范、不良信息过滤、垃圾邮件过滤等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6、校园闭路电视系统（选配）

| 基本功能 | 校园闭路电视系统可以实现高质量、多频道、多功能的电视转播，可以实现自办节目，召开电视会议，播放教育教育教学录像。由演播室、编辑控制室、发送系统、电视网络布线及接收系统组成。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | - 控制室使用面积不小于30㎡。演播室设在安静的环境里，噪声应低于40dB，房屋结构符合声学要求，隔音效果良好，混响时间合适。灯光、音响方面要满足拍摄要求。 - 采用组合灯光照明系统，平均照度不小于1000Lux。 - 窗户安装窗帘，避免阳光照射机房设备。 - 至少有1个校园网信息点，1个广播点。 - 装防火、防盗设备。 - 安装空调，演播时温度不宜超过28℃。 演播设备、照明设备、电力设备、安全设备应全部采用符合国家标准产品，产品技术性能和安装工艺必须符合国家标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 监视器 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 2 | 监视主屏 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 录像机 |  | 台 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | 4 | 光碟机 | DVD | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 5 | 调制器 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 6 | 混合器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 控制台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 10 | 线路放大器 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 11 | 摄像机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 三脚架 | 带轮 | 副 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 分支分配器 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 14 | 用户终端 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 15 | 电视机 |  | 台 | 若干 | 若干 | 若干 | 或其它显示设备 |
|  | 16 | 空调机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 17 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 18 | 编辑机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 19 | 特辑机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 20 | 编辑系统 | 非线性 | 台 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 21 | 数字媒体中心 |  | 套 | （1） | （1） | （1） | 选21则省略5、10 |
|  | 22 | 摄像头 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 | 可选 |

7、校园广播系统

| 基本功能 | 校园广播系统可满足学校升旗仪式、课间操、眼保健操、全校集会、考试时的听力测试、校园节目等广播任务，具有调频调幅广播、扩音、录音磁带及CD片音频放送等功能。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和设计 | - 广播室使用面积不小于16㎡。 - 采用自然通风。有条件的学校安装空调，播音时温度不宜超过30℃。 - 至少有1个校园网信息点，1个闭路电视信息点。 - 配备灭火器材。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本配置 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 配备数量 |  |  | 备 注 |
|  |  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 1 | 播放机 | 高、中、低三档 | 台 | 1 | 1 | 1 | 可选任一档次 |
|  | 2 | 定压功放 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 3 | 组合音响 | CD、收音、卡座 | 台 |  |  | 1 |  |
|  | 4 | DVD机 | 带MP3播放 | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 5 | 卡座 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 6 | 收音头 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 7 | 无线话筒 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 8 | 播出话筒 | 含支架 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 9 | 制作话筒 | 含减震架 | 套 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 10 | 监听喇叭 |  | 只 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 11 | 不间断电源 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 12 | 控制台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 13 | 调音台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 14 | 输出分配器 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 15 | 音乐资料柜 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 16 | 空调机 |  | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 17 | 地毯 |  | 室 | 1 | 1 | (1) |  |
|  | 18 | 室内喇叭 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 19 | 室外音柱 |  | 只 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 20 | 音柱立杆 |  | 个 | 若干 | 若干 | 若干 |  |
|  | 21 | 主控计算机 |  | 台 | （1） | （1） | （1） | 配数字播放机 |
|  | 22 | 背景音乐系统 |  | 套 | （1） | （1） | （1） |  |
|  | 23 | 信息显示系统 |  | 套 | （1） | （1） | （1） |  |
| 要求：1、有条件学校可采用数字智能广播系统，能实现分区广播与监听，自动定时播放。播放主机具有12个以上的分区能力，多组可编程序，定时自动开机关机，实现无人值守。可集中控制各收听点音箱的开与关和各收听点的节目源信号。 2、可选用定压式、机架式的功率放大器，配备有线和无线话筒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

8、校园安全监控系统

| 基本功能 | 校园安全监控系统作为学校安全保卫的辅助设备，为学校重要场所、学生宿舍提供监控。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境和 设计 | 1、有条件的学校可建设闭路电视监控系统，设立专门的监控室，安装电视监控、防盗报警设备。 2、防盗报警系统可与110连通。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 周界报警 系统 | 序号 | 设备名称 | 参考规格要求 | 配备要求 |  |  | 单位 | 备注 |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |  |
|  | 1 | 报警主机 | 16路以上 | 必配 | 选配 | 选配 | 台 | 规格和数量按需要确定 |
|  | 2 | 对射 |  | 必配 | 选配 | 选配 | 套 | 数量按需要确定 |
| 室内安防报警 | 1 | 无线报警主机 |  | 必配 | 选配 | 选配 | 台 |  |
|  | 2 | 被动红外线探测器（无线型） |  | 必配 | 选配 | 选配 | 只 | 数量按需要确定 |
| 视频监控系统 | 1 | 带补偿光一体摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 2 | 低照度摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 3 | 自动光圆镜头 |  | 选配 | 选配 | 选配 |  | 数量按需要确定 |
|  | 4 | 中速球型摄像机 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
|  | 5 | 摄象机支架 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 个 | 数量按需要确定 |
|  | 6 | 护罩 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 个 | 数量按需要确定 |
|  | 7 | 硬盘录象机 | 三十二路以上 | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
|  | 8 | 硬盘 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 只 | 数量按需要确定 |
|  | 9 | 彩色监视器 |  | 选配 | 选配 | 选配 | 台 | 数量按需要确定 |
| 要求： 1、第一类标准配置学校有住宿学生的视频监控系统为必配。 2、摄像机分辩率、录像保存时间符合公安部门有关规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、管理与应用

|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 要 求 | 专（兼）职人员 | >2 | 2 | 1-2 |  |
|  | 人员素质 | 专职网管人员应具有一定的计算机和网络管理水平，必须通过县级以上教育主管部门和相关单位的培训考核，持证上岗。 |  |  |  |
|  | 环境管理 | 环境卫生、静美，制度健全、规范，无事故发生。 |  |  |  |
|  | 资料管理 | 有使用运行情况记录本、保养维修记录本、设备管理帐目、购置软件登记本，做好技术文档等各类资料保存，并如实做好有关记录。 |  |  |  |
|  | 设备管理 | 设备运行稳定可靠，完好率达95%以上；有使用情况记载，机房内应悬有校园网拓扑图、相关的规章制度等。 |  |  |  |
|  | 经费管理 | 学校安排年度预算时，信息技术的投入占学校设施设备投入的30%以上。 |  |  |  |
| 应 用 要求 | 校园管理系统 | ★ | ★ | ★ | ★表示必须正常使用 |
|  | 教学教研系统 | ★ | ★ |  |  |
|  | 网上校园系统 | ★ |  |  |  |
|  | 其他应用系统 | ★ |  |  |  |
| 其它要求： 1、学校应构建与市级教育城域网互通的网络平台，各市可建立市级范围内的资源库，实现资源共享。 2、校园管理系统应用包括校长、人事、教务、学生、总务、图书馆等学校信息管理。 3、教学教研系统应用包括教学教研、多媒体资源中心等。 4、网上校园系统应用包括办公自动化、信息上报、课外网络生活、Internet资源等。 - 其他应用系统应用包括多媒体制作工具、自由挂接软件平台等。 |  |  |  |  |  |

江苏省高级中学地理教室装备标准

一、建设要求

1、一类学校地理教室必配，二、三类学校为选配。

2、地理教室使用面积不小于90m2。电源、采光等要求同一般教室。

二、教室配置

| 序号 | 设备名称 | 规 格 要 求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学设备 | 包括计算机、显示设备、影音播放设备等 | 套 | 1 |  |
| 2 | 教师演示台 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 多功能组合黑板 | 可开合、附光电演示地图 | 套 | 1 |  |
| 4 | 演示、贮存橱柜 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 课桌椅 |  | 套 | 若干 |  |
| 6 | 活动星象仪 | 顶置式,直径3m | 个 | （1） |  |
| 7 | 中国立体地形模型 | 光电演示 | 个 | （1） |  |
| 8 | 世界立体地形模型 | 光电演示 | 个 | （1） |  |
| 9 | 地球运行仪 | 飞碟式、直径1m | 个 | （1） |  |
| 10 | 月球运行仪 | 飞碟式、直径1m | 个 | （1） |  |
| 11 | 时区地方时换算演示仪 | 100cm×100cm | 个 | 1 |  |
| 12 | 火山喷发演示模型 | 声光电演示 | 套 | 1 |  |
| 13 | 地貌模型 | 15种以上 | 套 | 1 |  |
| 14 | 九大行星模型 | 不锈钢球体 | 套 | 1 |  |
| 15 | 平面政区/地形地球仪 | 直径1m | 个 | 1 | 选一种 |

三、教学仪器配备

根据江苏省《中学教学仪器设备配备目录》，并结合新课程标准要求配备。仪器存放于仪器室内（可和其它仪器室合用）。

四、管理与应用

1、配备一名仪器管理人员，管理人员应熟悉地理仪器及相关管理业务。

2、管理要求参照理科实验室管理要求执行。

3、地理教学按学校课程计划开全开足。

4、地理教室应对学生全日开放，并进行有效的管理。

江苏省高级中学

技术课程实践室（场所）装备标准

一、建设原则

1．本标准依据新课程标准对学生的培养目标及国家教育部颁布的《普通高中技术课程标准》（实验）制定。

2．普通高中技术课程是以提高学生的技术素养为主旨，以设计学习、操作学习为主要特征的基础教育课程。根据教育部颁布的《普通高中技术课程标准》（实验）中课程设置的九个模块，本标准制定了相应的实践室设置要求，具体如下：

| 模 块 | 类 别 | 实践室设置 |
| --- | --- | --- |
| 技术与设计1 | 必修1 | 车工实践室、钳工实践室、木工实践室 |
| 技术与设计2 | 必修2 | 多媒体教室 |
| 电子控制技术 | 选修1 | 电子控制技术实践室 |
| 建筑及其设计 | 选修2 | 建材测试实践室、结构与构造设计制作实践室 |
| 简易机器人制作 | 选修3 | 机器人制作实践室、机器人运动场地 |
| 现代农业技术 | 选修4 | 农业综合实践室、农业品种标本挂图室、无土培养室、种植试验田、养殖场 |
| 家政与生活技术 | 选修5 | 多媒体教室、医务室 |
| 服装及其设计 | 选修6 | 设计、裁剪实践室，服装制作实践室 |
| 汽车驾驶与保养 | 选修7 | 模型室、汽车构件实践室、模拟驾驶实践室（场） |

3．在课程设置的九个模块中，每个模块又由若干个小模块构成。因此，设备配置方案中的通用部分为该模块必配，其余可根据所选小模块选配相应设备。

4．考虑到经费、场所、设备等因素，各地可因地制宜，充分利用当地职业学校的实验、实习场所资源，也可以多所学校共建劳动技术训练中心等形式建设。

5．实践项目学校可根据地区、城乡、学校间的差异自行选择,建设参照本标准进行。

6．本标准仅为普通高中通用技术教学提供基本实践操作平台，教学及操作实践活动内容学校可根据自身实际在此平台上自由拓展为相应的设计与制作活动。

7．实践课教师可充分利用学校已有教师资源，也可通过聘用的方式解决。

8．实践室管理参照江苏省实验室装备标准执行。

二、通用技术实践室通用要求

1．面积：实践室的使用面积≥96㎡，生均不小于1.8㎡；实践场所面积根据需要和学校实际确定。

2．位置：实践室应保证最佳建筑朝向，室内避免直射阳光，主要采光面应位于学生座位的左侧。金属制品和木制品制作实践室应在底层，与其他教室有一定距离。

3．实践室平面设计要求（金属制品和木制品制作实践室可不受此限制）：第一排实验桌前沿与黑板的水平距离不小于2500mm，边坐的学生与黑板远端的水平视角不小于300；最后一排实验桌的后沿距后墙不小于1200mm，与黑板的水平距离不大于11000mm。

4．照明：采用自然光与辅助照明，其垂直照明度平均值不低于200Lx，黑板面上的照度均匀度不低于0.7。实验桌面无阳光直射，室内无可见眩光，灯具悬挂高度距实验桌面不低于1700mm，宜安装窗帘。

5．通风条件：采用自然通风及排气扇强制排风。

6．噪音控制：室内环境噪声低于55分贝。金属制品和木制品制作实践室可略高于此标准。

7.温度：室内温度在4℃至30℃之间为宜。

8.供水：不少于一处水源。供水指标：供水水压不低于2×105Pa。

9.供电：用电负荷应留有余量。按有关技术规范敷设强、弱电线，空调敷设专用电线。安装漏电、过载和触电保护器，有可靠的接地保护。

10.安全条件：配备防火、防潮、防盗等设备设施。

11.环保条件：实践室内部选用环保型材料。甲醛、苯、氡等有害气体和放射性物质达到有关环保标准。对于在学生活动中可能产生较多垃圾的实践室，要配置足够大的垃圾桶。

12.环境：各类技术操作实践室可结合本科实验特点作相应的环境布置，突出探究、试验与创造的氛围。

三、实践室专用要求

(一)技术与设计1实践室

1．功能室要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车工实践室 | 进行金属制品制作 | 根据机床型号及放置确定相应供电线路。要有网络信息端口。 | 工作台放置根据形状而定 |
| 钳工实践室 | 进行金属制品制作 | 钳工操作台安装防护网。有网络信息端口。 |  |
| 木工实践室 | 进行木制品制作 | 木工工作台 |  |
| 工量具存放室 | 存放工量具 | 通风、防火、防潮、防盗 | 根据选择模块而定 |
| 实习材料库 | 存放实习材料 | 通风、防火、防潮、防盗 | 根据选择模块而定 |
| 办公室 | 人员办公 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

（1）车工实践室

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 |  | 张 | 1 |  |
| 3 | 机床工作台 | 1000mm×800mm | 张 | 10 | 数量根据实际需要定 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 作品陈列柜 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 12 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

（2）钳工实践室

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 |  | 张 | 1 |  |
| 3 | 钳工工作台 | 6工位/张、100 mm | 张 | 9 | 可根据实际情况定相应工位数工作台 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 水嘴、水池 |  |  | 若干 |  |
| 10 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

（3）木工实践室

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 讲台 |  | 张 | 1 |  |
| 3 | 木工工作台 | 6工位/张、100 mm | 张 | 9 | 可根据实际情况定相应工位数工作台 |
| 4 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 8 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 水嘴、水池 |  | 个 | 若干 |  |
| 10 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3．实践室设备配置

| 项 目 | 序号 | 名 称 |  | 参考规格要求 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 用 设 备 及 工 具 量 具 | 1 | 钻床(或钻铣床) |  | 最大φ13 mm |  | 台 | 2 | 台式 |
|  | 2 | 钻床(或钻铣床)工作台 |  |  |  | 张 | 2 |  |
|  | 3 | 数字钢字码 |  | 5# |  | 套 | 2 |  |
|  | 4 | 机用平口钳 |  | 100 mm或150 mm |  | 只 | 2 |  |
|  | 5 | 台式砂轮机 |  | 250 mm |  | 台 | 2 |  |
|  | 6 | 丝锥 |  | M3～M8 |  | 把 | 20 |  |
|  | 7 | 绞杠 |  | 230 mm |  | 把 | 20 |  |
|  | 8 | 圆板牙 |  | M3～M8 |  | 把 | 20 |  |
|  | 9 | 圆板牙板手 |  | 20# |  | 把 | 20 |  |
|  | 10 | 圆板牙板手 |  | 25# |  | 把 | 20 |  |
|  | 11 | 万能角尺 |  | 0～3200 |  | 把 | 4 |  |
|  | 12 | 钢直尺 |  | 150 mm 300 mm |  | 把 | 各18 |  |
|  | 13 | 游标卡尺 |  | 0.02 mm 150 mm |  | 把 | 8 |  |
|  | 14 | 千分尺 |  | 0～25 mm |  | 把 | 8 |  |
|  | 15 | 千分尺 |  | 25～50 mm |  | 把 | 8 |  |
|  | 16 | 漆刷 |  | 40 mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 17 | 螺丝刀 |  | +字 —字 |  | 把 | 各10 |  |
|  | 18 | 手锤 |  | 0.11kg |  | 把 | 2 |  |
|  | 19 | 工具车 |  | 手推 |  | 辆 | 1 | # 运送工具、材料 |
| 模块一:： 车工专用设备、工具量具 | 1 | 微型车床 |  | CJ9815（参考型号） |  | 台 | 10 | 数量根据实际需要定 |
|  | 2 | 车床尾座钻夹 |  | 锥柄 |  | 只 | 10 |  |
|  | 3 | 车床四爪卡盘 |  |  |  | 副 | 2 |  |
|  | 4 | 压力油壶 |  |  |  | 把 | 10 |  |
|  | 5 | 活动扳手 |  | 250 mm |  | 把 | 10 |  |
|  | 6 | 工具箱 |  |  |  | 只 | 10 | 与车床配套 |
|  | 7 | 车刀 |  | 外圆、端面、切断 |  | 把 | （50） |  |
|  | 8 | 车床工作台 |  | 800 mm |  | 张 | (10) | 面积按车床 |
| 模块二： 钳 工 专 用 设 备 工 具 量 具 | 1 | 电热丝切割器 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 学生台钳 |  | 125mm |  | 台 | 28 |  |
|  | 3 | 刀口直尺 |  | 150 mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 4 | 钢丝钳 |  | 150 mm |  | 把 | 10 |  |
|  | 5 | 钳工锤 |  | 0.11kg |  | 把 | 28 |  |
|  | 6 | 什锦锉 |  | 10支装 |  | 套 | 14 |  |
|  | 7 | 粗扁锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 8 | 中扁锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 9 | 细扁锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 10 | 钢锯弓 |  |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 11 | 高度游标卡尺 |  | 0～300 mm |  | 把 | 2 |  |
|  | 12 | 划线平板 |  | 350 mm×400 mm |  | 块 | 2 |  |
|  | 13 | V形铁 |  | 125 mm ×150 mm |  | 只 | 2 |  |
|  | 14 | 90º角尺 |  | 150mm |  | 把 | 8 |  |
|  | 15 | 划线规 |  | 150 mm |  | 把 | 4 |  |
|  | 16 | 划针 |  |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 17 | 样冲 |  |  |  | 把 | 15 |  |
|  | 18 | 铜丝刷 |  | 6行 |  | 把 | 14 |  |
|  | 19 | 圆锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 20 | 半圆锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 21 | 方锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 22 | 三角锉 |  | 200mm |  | 把 | 28 |  |
|  | 23 | 白铁剪 |  | 27cm |  | 把 | 18 |  |
|  | 24 | 通用钳工工作台 |  | 6工位/张、100 mm |  | 张 | 9 | 带抽屉、柜子 |
| 模快三： 木 工 室 工 量 具 | 1 |  | 手电钻 |  | φ6mm | 把 | 1 |  |
|  | 2 |  | 台式钻床 |  | 最大φ13 mm | 台 | 2 |  |
|  | 3 |  | 钢丝锯 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 4 |  | 木工砂带机 |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 5 |  | 羊角榔头 |  | 250 mm | 把 | 28 |  |
|  | 6 |  | 木工架锯 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 7 |  | 斜割槽 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 8 |  | 木工长刨 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 9 |  | 木工短刨 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 10 |  | 木工凿子 |  | 1寸、2寸 | 把 | 各28 |  |
|  | 11 |  | 木工锉 |  | 粗、细150 mm | 把 | 各28 |  |
|  | 12 |  | 卷尺 |  | 2m 钢基 | 把 | 28 |  |
|  | 13 |  | 900角尺 |  | 钢制 | 把 | 28 |  |
|  | 14 |  | 450角尺 |  | 钢制 | 把 | 28 |  |
|  | 15 |  | 钢直尺 |  | 300 mm | 把 | 28 |  |
|  | 16 |  | 钢丝钳 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 17 |  | 一字起子 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 18 |  | 十字起子 |  |  | 把 | 28 |  |
|  | 19 |  | F轧头 |  | 大号 | 只 | 28 |  |
|  | 20 |  | F轧头 |  | 小号 | 台 | 28 |  |
|  | 21 |  | 吸尘器 |  |  | 把 | 2 |  |
|  | 22 |  | 磨刀砖(粗、细) |  |  | 块 | 10 |  |
|  | 23 |  | 木工组合机床 |  |  | 套 | 10 |  |
|  | 24 |  | 木工操作台 |  |  | 张 | 28 |  |
|  | 25 |  | 紧固夹 |  | 小型 | 把 | 28 | 含螺丝 |
|  | 26 |  | 台虎钳 |  | 50 mm 学生用 | 台 | 28 |  |

（二）电子控制技术实践室（选修1）

1．功能室要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实践室 | 进行各种电子控制技术实践 | 配电到桌，可配备音视频设备、信息端口等 | 实验桌配电见表下说明 |
| 仪器室 | 存放各种设备仪器 | 通风、防火、防潮、防盗 | 根据选择模块而定 |
| 准备室 | 进行实践准备 |  | 根据选择模块而定 |
| 办公室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400mm×700mm×1050mm | 张 | 1 | 设单相、三相四线交流电和低压交、直流电；其中，低压交流设2～24V连续可调，额定电流6A；稳压直流1.5～24V连续可调，额定电流5A，设漏电过载保护。 |
| 3 | 学生实践桌 | 1200mm×600mm×780mm （双人） | 张 | 28 | 设单相220V二、三孔插座和低压交流；2～16V连续可调，额定电流2A；稳压直流1～16V连续可调，额定电流2A。 |
| 4 | 学生实践凳 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3．实践室设备配置

| 项 目 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、通用工具 | 1 | 电工工具 | 学生工具包 | 套 | 28 | 1套/2人 |
|  | 2 | 电子工具 |  | 套 | 28 | 1套/2人 |
|  | 3 | 学生工作台 | 带电源插座 | 张 | 若干 | 可自由组合 |
| 二、通用检测仪器 | 1 | 电源变压器 |  | 只 | 16 |  |
|  | 2 | 全桥整流堆 |  | 只 | 16 |  |
|  | 3 | 三端可调集成 |  | 块 | 16 |  |
|  | 5 | 通用示波器 | 5MHz | 只 | 16 |  |
|  | 6 | 万用表 |  | 只 | 28 |  |
| 三、常用电子元件 | 1 | 电阻、电容、 电感等 |  |  |  | 按需要配置 |
| 四、通用附件 | 1 | 连接导线 |  | 卷 | 10 | 不同颜色 |
|  | 2 | 附件 | 电池、开关、灯泡、接线柱等 |  | 若干 |  |
| 模块一： 传感器 | 1 | 光敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 2 | 热敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 3 | 声敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 4 | 磁敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 5 | 气敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 6 | 力敏传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 7 | 位移传感器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 8 | 条形磁铁 |  | 只 | 28 |  |
| 模块二： 数字电路 | 1 | D触发器 |  | 只 | 64 |  |
|  | 2 | JK触发器 |  | 只 | 64 |  |
|  | 3 | 编码器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 4 | 发光二极管 |  | 只 | 56 |  |
|  | 5 | 七段译码器 |  | 个 | 28 |  |
|  | 6 | 石英晶体 |  |  | 若干 |  |
|  | 7 | 数码管 |  |  | 若干 |  |
|  | 8 | 译码器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 9 | 与非门 |  | 只 | 64 |  |
|  | 10 | 非门 |  | 只 | 56 |  |
|  | 11 | 四输入与非门 |  | 只 | 28 |  |
|  | 12 | 与门 |  | 只 | 64 |  |
|  | 13 | 或门 |  | 只 | 64 |  |
|  | 14 | 整流二极管 |  | 只 | 64 |  |
|  | 15 | 光电二极管 |  | 只 | 64 |  |
|  | 16 | TTL集成电路 |  | 块 | （28） |  |
|  | 17 | COMS集成电路 |  | 块 | （28） |  |
|  | 18 | EWB电子工作平台 |  | 台 | 28 |  |
| 模块三： 电磁继 电器 | 1 | 直流继电器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 2 | 交流继电器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 3 | 干黄继电器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 4 | 延时继电器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 5 | 直流接触器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 6 | 交流接触器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 7 | 保险丝 |  | 卷 | 5 |  |
|  | 8 | 热继电器 |  | 只 | 28 |  |
|  | 9 | 微型直流电机 |  | 台 | 28 |  |
| 模块四： 电子控制系统 | 1 | 以上所有器件 |  |  |  | 配备同上 |
|  | 2 | 磁弹簧 |  | 个 | 28 |  |
|  | 3 | 单晶晶体管 |  | 只 | 28 |  |
|  | 4 | 电感 |  | 只 | 28 |  |
|  | 5 | 光敏二极管 |  | 只 | 28 |  |
|  | 6 | 热敏二极管 |  | 只 | 28 |  |
|  | 7 | 微型直流电机 |  | 台 | 28 |  |
|  | 8 | 稳压管 |  | 只 | 28 |  |
|  | 9 | 线圈 |  | 只 | 28 |  |
|  | 10 | 音乐集成 |  | 只 | 28 |  |
|  | 11 | 音频变压器 |  | 个 | 28 |  |
|  | 12 | 运放集成 |  | 只 | 28 |  |

（三）建筑及其设计实践室（选修2）

1．功能室要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建材测试实践室 | 进行各种建材测试实践 | 150m2， | 以小组为单位进行实验（10组） |
| 结构与构造设计制作实践室 | 进行结构、构造模型设计制作 | 120m2， | 以小组为单位进行实验（10组） |
| 仪器工具室 | 存放仪器设备 | 通风、防火、防潮、防盗 |  |
| 认识准备室 | 认识建筑，实践准备 | 60m2，视频展台、多媒体电脑、网络信息端口 | 以图片形式和网络形式认识建筑，理解建筑。 |
| 实习材料库 | 存放实习材料 | 通风、防火、防潮、防盗 | 根据实际需要而定 |
| 办公室 | 教师办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、网络信息端口 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 学生实践桌 | 2000mm×600mm×780mm | 张 | 12 | 4~5人一组 一组组 |
| 4 | 学生实践凳 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 9 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |
| 12 | 外伤急救箱 |  | 只 | 1 |  |

3．实践室设备配置

| 项目 | 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一： 建材测试 | 1 | 万能试验机 | 1000KN | 台 | 1 | 建筑材料 测试工具 |
|  | 2 | 压力试验机 | 200T | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 震动台 | 一平方米 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 强力搅拌机 | 50升 | 台 | 1 |  |
|  | 5 | 电动摇筛机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 负压筛 |  | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 净浆搅拌机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 8 | 电子天平 |  | 台 | 5 |  |
|  | 9 | 抗折试验机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 压力机 | 30吨 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 混凝土模具 |  | 套 | 10 |  |
|  | 1 | 木工架锯 |  | 把 | 28 | 建筑材料 连接工具 |
|  | 2 | 钢丝锯 |  | 把 | 28 |  |
|  | 3 | 斜割槽 |  | 把 | 28 |  |
|  | 4 | 木工凿子 | 1寸、2寸 | 把 | 各28 |  |
|  | 5 | 羊角榔头 |  | 只 | 28 |  |
|  | 6 | 90º角尺 |  | 把 | 28 |  |
|  | 7 | 45º角尺 |  | 把 | 28 |  |
|  | 8 | 木工操作台 |  | 个 | 28 |  |
|  | 9 | 木工组合机床 |  | 个 | 10 |  |
|  | 10 | 钢丝钳 |  | 把 | 28 |  |
| 模块二： 建筑结构、构造设计制作 模块2 结构、构造设计制作 | 1 | 丁字尺 |  | 把 | 56 | 设计绘 图工具 |
|  | 2 | 图板 |  | 只 | 56 |  |
|  | 3 | 钢尺 | 30m | 只 | 56 |  |
|  | 4 | 模板 |  | 套 | 56 |  |
|  | 5 | 比例尺 |  | 把 | 56 |  |
|  | 1 | 手电钻 | ø6mm | 把 | 1 | 模型制 作工具 |
|  | 2 | 台式钻床 | ø 13mm | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 木工架锯 |  | 把 | 10 |  |
|  | 4 | 钢丝锯 |  | 把 | 10 |  |
|  | 5 | 斜割槽 |  | 把 | 10 |  |
|  | 6 | 木工凿子 | 1寸、2寸 | 把 | 各10 |  |
|  | 7 | 羊角榔头 |  | 只 | 10 |  |
|  | 8 | 90º角尺 |  | 把 | 10 |  |
|  | 9 | 45º角尺 |  | 把 | 10 |  |
|  | 10 | 木工操作台 |  | 个 | 10 |  |
|  | 11 | 木工组合机床 |  | 个 | 10 |  |
|  | 12 | 紧固夹 |  | 把 | 10 |  |
|  | 13 | 台虎钳 |  | 台 | 10 |  |
|  | 14 | 钩刀、裁刀 |  | 只 | 各28 |  |
|  | 15 | 一字起子 |  | 把 | 2 |  |
|  | 16 | 十字起子 |  | 把 | 28 |  |
|  | 17 | 镊子 |  | 把 | 28 |  |
|  | 18 | 小刷子 |  | 把 | 28 |  |
|  | 19 | 木工长刨 |  | 把 | 28 |  |
|  | 20 | 木工短刨 |  | 把 | 28 |  |
|  | 21 | 木工锉 |  | 把 | 28 |  |
|  | 22 | 订书机 |  | 只 | 28 |  |
|  | 23 | 主轴高速切割电机 |  | 套 | 1 |  |
|  | 24 | 小型台式砂轮机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 25 | 雕刻机+电脑 |  | 套 | 1 |  |
|  | 26 | 玻璃台板 | 1500×1000 | 块 | 10 |  |

（四）简易机器人制作实践室（选修3）

1．功能室要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实践室 | 进行简易机器人制作 | 配电到桌，可配备音视频设备、信息端口等 | 实验桌配电见表下说明 |
| 机器人运动场地 | 进行机器人选定项目操作 | 30㎡ | 根据选定项目而定 |
| 仪器室 | 存放各种设备仪器 | 通风、防火、防潮、防盗 | 根据选择模块而定 |
| 准备室 | 进行实践准备 |  | 根据选择模块而定 |
| 办公室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

| 序号 | 名称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400mm×700mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 学生实践桌 | 双人1200mm×600mm×780mm | 张 | 28 |  |
| 4 | 学生实践凳 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |
| 说明：可与物理实验室或电子控制实践室共用 |  |  |  |  |  |

3．实践室设备配置

| 项目 | 序号 | 名称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一： 单片机 与编程 | 1 | 计算机 | Windows平台、带 数据串口 | 台 | 56 | 提供编程 平台 |
|  | 2 | 单片机 |  | 台 | 12 |  |
| 模块二： 单片机 与控制 电路 | 1 | 数字传感器 |  | 只 | 36 |  |
|  | 2 | 模拟传感器 |  | 只 | 36 |  |
|  | 3 | 数字电路组件 |  | 套 | 12 |  |
|  | 4 | 模拟电路组件 |  | 套 | 12 |  |
|  | 5 | 功率放大电路组件 |  | 套 | 12 |  |
|  | 6 | 蜂鸣器 |  | 件 | 12 |  |
|  | 7 | 电子工具组 |  | 套 | 12 |  |
|  | 8 | 直流电机 | 电压根据单片机配 | 只 | 24 |  |
| 模块三： 单片机 与传动 机械 | 1 | 减速器 | 速比自选 | 只 | 24 |  |
|  | 2 | 移动轮 |  | 只 | 48 |  |
|  | 3 | 齿轮、带传动等传动零件标准件和常用件 |  |  | 若干 |  |
|  | 4 | 板件 | 厚度1.5mm～3mm | m2 | 1～3 |  |
|  | 5 | 钳工常用工具组 |  | 套 | 12 |  |
|  | 6 | 钳工工作台 | 2工位 | 张 | 1 |  |
|  | 7 | 平口钳 | 150 mm | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 钻床（或钻铣床） | 台式 | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 钻头 | Ф2、Ф3、Ф5 mm等 |  | 20 |  |
|  | 10 | 常规量具组 |  | 套 | 12 |  |
|  | 11 | 螺钉、螺母紧固件 |  |  |  | 根据需要 |
|  | 12 | 装拆工具组 |  | 套 | 12 |  |
| 说明：本实践室各模块可自制，也可全部或部分购买教学机器人生产厂家的产品或配件。 |  |  |  |  |  |  |

（五）现代农业技术实践室（场）（选修4）

1．功能室（场）要求

| 功能室（场）名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农业综合实践室 | 进行绿色食品检测与加工，农业品种检测、病虫害预测预报实践 | 配备显微镜、解剖镜、放大镜等生物实验室常用器材；购置电教设备，如多媒体投影等 | 与生物实验室靠近，一般3间 |
| 农业品种标本挂图室 | 了解农业品种的种类并区别其形态特征 | 配标本柜、标本盒，各类品种标本、挂图若干（也可自制部分标本、挂图） | 与生物实验室靠近，一般2～3间 |
| 无土培养室 | 实验室无土栽培 | 简单易行，便于操作。 | 面积根据实际需要而定 |
| 仪器室 | 存放各种设备仪器 | 通风、防火、防潮、防盗 | 面积根据选择模块而定 |
| 准备室 | 进行实验准备 | 水电到准备台，网络信息口 | 面积根据选择模块而定 |
| 办公室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 面积根据实际需要而定 |
| 种植试验田 | 了解作物引种、育种、栽培技术，并了解其病虫害防治方法 | 通电，土壤肥沃、阳光充足、水源较好。 | 一般2—5亩，根据实际情况而定 |
| 养殖场 | 了解畜禽饲养技术、饲料简易配制方法 | 通水、通电，远离教学和生活区，通风良好，地势干燥。饲养室的建造根据饲养畜禽种类而异，禽类也可大棚饲养。 | 一般10—20间（可用大棚养殖），根据实际情况而定 |

2．实践室设施配置

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400 mm×700 mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 学生实践桌 | 2000mm×600mm×780mm | 张 | 25 |  |
| 4 | 学生实践凳 |  | 张 | 50 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展示台 |  | 台 | （1） |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 台 | （1） |  |
| 8 | 网络信息口 |  | 个 | （2） |  |
| 9 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | （1） |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3．实践室设备配置

| 项 目 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用工具 | 1 | 显微镜 | 640× | 台 | 56 | 根据人数 |
| 模块一： 绿色食品 | 1 | 农药残毒快速检测仪 | 106S | 台 | 1 |  |
|  | 2 | 黄曲霉素检测仪 | GN-2 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 超声波清洗机 | KQ5200DE | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 食品烤箱 | YXD-40双层 | 只 | 1 |  |
|  | 5 | 烤盘 | 400*600*3 | 只 | 20 |  |
|  | 6 | 电子台秤 | 百分之一 | 只 | 1 |  |
|  | 7 | 原料存放箱 | 100*150 | 只 | 1 |  |
|  | 8 | 三功能搅拌机 | WFB-20 | 台 | 1 |  |
|  | 9 | 自动果菜榨汁机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 冰柜 |  | 台 | 2 |  |
|  | 11 | 食品小车 |  | 辆 | 2 |  |
|  | 12 | 恒温培养箱 |  | 只 | 1 |  |
| 模块二： 品种保护与引进 | 1 | 标本挂图 | 配各类品种标本、挂图 |  | 若干 |  |
|  | 2 | 校内试验田 | 配常用劳动工具 |  | 2-5亩 |  |
|  | 3 | 分样板 |  | 只 | 20 |  |
|  | 4 | 托盘天平 |  | 只 | 1 |  |
|  | 5 | 自动数粒仪 |  | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 种子催芽仪 |  | 台 | 1 |  |
|  | 7 | 钢卷尺 |  | 只 | 56 |  |
|  | 8 | 不锈钢剪刀 |  | 把 | 56 |  |
|  | 9 | 直尺 |  | 只 | 56 |  |
|  | 10 | 种子袋 |  | 只 | 若干 |  |
| 模块三： 无土栽培 | 1 | 种植槽 |  | 只 | 1 | 水培（悬杯定植深液流水培） |
|  | 2 | 定植板 |  | 块 | 若干 |  |
|  | 3 | 定植杯 |  | 只 | 若干 |  |
|  | 4 | 地下贮液池 |  | 只 | 1 |  |
|  | 5 | 营养液循环流动系统 | 小水泵、接水瓶、营养液喷射管、支承墩等 | 套 | 1 |  |
|  | 6 | 定植板 |  | 块 | 若干 | 水培（微型静止水培箱） |
|  | 7 | 定植杯 |  | 只 | 若干 |  |
|  | 8 | 各类容器 | 瓶、桶、盆、箱等 | 只 | 若干 |  |
|  | 9 | 种植槽 |  | 只 | 1 | 固体基质培（砾培） |
|  | 10 | 灌排液装置 |  | 套 | 1 |  |
|  | 11 | 循环系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 12 | 种植槽 |  | 只 | 1 | 固体基质培（砂培） |
|  | 13 | 滴灌系统 |  | 套 | 1 |  |
|  | 14 | 温控设备 |  | 套 | 若干 | 空调及其它加温设备 |
| 模块四： 营养与饲料 | 1 | 畜禽营养缺乏症幻灯片 |  | 套 | 1 |  |
|  | 2 | 小型粉碎机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 禽畜营养缺乏症教学录像片 |  | 套 | 1 |  |
|  | 4 | 养殖场 | 饮水设备、喂料设备、断喙器等 | 片 | 1 |  |
|  | 5 | 切割机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 干湿温度计 |  | 只 | 1 |  |
|  | 7 | 相对湿度表 |  | 只 | 1 |  |
| 模块五： 病虫害预测与综合治理 | 1 | 放大镜 |  | 只 | 56 |  |
|  | 2 | 解剖镜 |  | 只 | 28 |  |
|  | 3 | 解剖剪 |  | 把 | 56 |  |
|  | 4 | 挑针 |  | 个 | 56 |  |
|  | 5 | 镊子 |  | 个 | 56 |  |
|  | 6 | 载玻片 |  | 盒 | 6 |  |
|  | 7 | 单面刀片 |  | 台 | 56 |  |
|  | 8 | 酒精灯 |  | 个 | 56 |  |
|  | 9 | 蒸馏水滴瓶 |  | 只 | 56 |  |
|  | 10 | 标本采集用具 |  | 套 | 56 |  |
|  | 11 | 高压灭菌锅 |  | 只 | 1 |  |
|  | 12 | 超净工作台 |  | 张 | 1 |  |

（六）服装及其设计实践室（选修6）

1．功能室要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计、裁剪实践室 | 进行服装设计与裁剪 | 设计台大小与0号图板大小相同，其高度和斜角可调 | 也可作为熨烫室 |
| 服装制作实践室 | 制作学生设计的服装 | 缝纫机 | 根据实际需要而定 |
| 原料库 | 存放各种裁剪原料 | 通风、防火、防潮、防盗 | 大小20㎡左右 |
| 办公室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

| 序号 | 名称 | 参考规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400mm×700mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 学生设计桌 | 设计台大小与0号图板大小相同，其高度和斜角可调 | 张 | 28 |  |
| 4 | 学生凳 |  | 张 | 56 |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 显示设备 | 大屏幕 | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 服装款式陈列柜 |  | 组 | 1 |  |
| 11 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 12 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3．实践室设备配置

| 项 目 | 序号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一： 设计、裁剪实践室 | 1 | 服装设计工具 |  | 套 | 28 |  |
|  | 2 | 服装裁剪工具 |  | 套 | 28 |  |
|  | 3 | 裁剪工作台 | 1000㎜以上 | 张 | 28 |  |
| 模块二： 服装制作实践室 | 1 | 缝纫机 |  | 台 | 28 |  |
|  | 2 | 电熨斗 |  | 只 | 28 |  |

（七）汽车驾驶与保养实践室（选修7）

1．功能室（场）要求

| 功能室名称 | 主 要 功 能 | 配 备 要 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型室 | 用于汽车工作原理教学 | 示教板和汽车整车模型 | 一个标准实验室大小 |
| 汽车构件实践室 | 用于汽车构件教学 | 小型卡车驾驶台、底盘及发动机 | 一个标准实验室大小 |
| 模拟驾驶实践室（场） | 用于汽车驾驶实习 | 在一个较空旷场地架空吉普车 | 面积根据实际需要而定 |
| 办公室 | 办公及仪器设备维护 | 办公设备、管理用电脑、有网络信息端口。 | 根据实际需要而定 |

2．实践室设施配置

| 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书写板 | 4000mm×1000mm | 块 | 1 |  |
| 2 | 演示台 | 2400mm×700mm×1050mm | 张 | 1 |  |
| 3 | 学生实践桌 | 双人1200mm×600mm×780mm | 张 | （28） |  |
| 4 | 学生实践凳 |  | 张 | （56） |  |
| 5 | 总控电源 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 视频展台 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 多媒体电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 显示设备 |  | 套 | 1 |  |
| 9 | 网络信息口 |  | 个 | 2 |  |
| 10 | 水嘴、水池 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 灭火器 |  | 只 | 2 |  |

3．实践室设备配置

| 项 目 | 序 号 | 名 称 | 参考规格要求 | 单 位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一： 模型室 | 1 | 汽车油路系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 2 | 发动机冷却系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 3 | 发动机润滑系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 4 | 点火系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 5 | 起动系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 6 | 传动系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 7 | 行驶系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 8 | 转向系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 9 | 制动系统 | 示教板 | 块 | 1 |  |
|  | 10 | 汽车整车模型 | 透明塑制 | 台 | 1 |  |
|  | 11 | 汽车保养流程图 | 示教板 | 块 | 1 |  |
| 模块二： 汽车构件实践室 | 1 | 报废小型卡车 | 部件齐全 | 台 | 1 | 拆分为驾驶台、发动机、底盘 |
| 模块三： 模拟驾驶实践室（场） | 1 | 小型汽车 | 吉普车 | 辆 | 1 | 架空给学生作基本操作用（选项） |
|  | 2 | 汽车仿真模拟驾驶器 |  | 套 | 1 | 选项 |

江苏省高级中学艺术装备标准

高级中学美术

一、美术室建设

（一）美术专用室设置要求

| 序号 | 名称 | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 美术教室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 2 | 美术准备室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |

（二）美术专用室数量要求

| 轨 数 数 量 名 称 |  | 8轨 | 12轨 | 16轨 | 20轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美术室 | Ⅰ类 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | Ⅱ类 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 美术准备室 |  | 2 | 2 | 2~3 | 3 |

小于8轨的学校参照8轨学校执行。

新建实验楼及整体搬迁的学校在实验室规划上应充分考虑班级数，根据发展的需要和适应课程改革对探究性实验的要求，适当增加美术室个数，并留有一定余地。

（三）美术室通用要求

1、面积及环境要求

（1）新建（或Ⅰ、Ⅱ类）学校，教室使用面积：≥96㎡/间；

准备室使用面积：≥20㎡/间；

原有（或Ⅲ类）学校，教室使用面积：≥63㎡/间；

准备室使用面积：≥18㎡/间；

（2）电源：教室四周墙上应各设二眼和三眼的电源插座。

（3）水源：宜设水槽若干。

2、设计要求

（1）宜设北向采光，或设顶部采光。

（2）教室光源采用日光灯。

（3）教室后墙或墙壁宜设计学生作品展示园地，顶部宜设置射灯，便于观赏作品。

（四）美术室专用要求

1、美术室的功能要求

为课程内容提供美术教学活动的场地，并为开放式探究活动提供方便。它包含美术室、仪器室和教师办公室及室外的作品展览或鉴赏区等配套设施 。

各室功能如下表：

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美术室 | 进行美术教学、开放探究实验的场地。 | 配水、电到室、可配音视频设备、信息端口等。 | 美术桌放置位置以需要而定。 |
| 美术仪器室 | 存放仪器、设备、备课等 | 通风、防火、防潮、防盗。 | 与相应美术室相邻。 |
| 教师 办公室 | 办公 | 办公设备、写生器材、管理用电脑、网络信息口及修理用必备工具。 |  |

2、美术室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格 | 单 位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 书写板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 衬布 | 1200mm×800mm | 块 | 32 | 16 | 8 |  |
| 3 | 遮光布 | 2200mm×1900mm | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 教师写生画架、画板、椅 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 学生画架 |  | 只 | 20 | 20 | 选 | 兴趣小组用 |
| 6 | 学生写生画板 |  | 块 | 56 | 56 | 56 | 根据学生人数定 |
| 7 | 学生画桌 | 带画架功能 | 张 | 56 | 56 | 56 | 同上 |
| 8 | 学生画凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 | 同上 |
| 9 | 折叠静物台 | 600mm×800mm | 个 | 4 | 4 | 4 |  |
| 10 | 磁性白板 | 600mm×800mm | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11 | 写生灯 | 可升降 | 只 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12 | 彩电 | 74cm以上 | 台 | (1) | 1 | 1 |  |
| 13 | 视频展示台 |  | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14 | 银幕 | 1500mm×1500mm | 幅 | 1 | 1 | 1 |  |
| 15 | 投影器 |  | 台 | (1) | (1) | (1) |  |
| 16 | 放像机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) |  |
| 17 | 影碟机 | DVD | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 18 | 电脑 | 主流品牌机 | 台 | 1 | 1 | (1) |  |
| 19 | 投影机 |  | 台 | 1 | (1) | (1) | 或背投 |
| 20 | 音响系统 |  | 套 | 1 | 1 | (1) |  |
| 21 | 综合演示台 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 22 | 管线 | 水、电、网络 | 室 | 1 | 1 | 1 |  |
| 23 | 简单静物 |  | 套 | 2 | 1 | 1 |  |
| 24 | 石膏像 | 5-8 | 套 | 2 | 1 | 1 |  |
| 25 | 教具架 |  | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26 | 资源库 | 欣赏类 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 27 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | 2 | (2) |  |
| 28 | 水嘴水槽 | 3-5个水龙头组成一排 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |

3、美术准备室配置要求

| 序 号 | 名称 | 参考规格 | 单 位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 美术工作台 | 1200mm×2400mm | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 拷贝台 | 带灯光 | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 美术橱柜 |  | 张 | 3 | 3 | 3 |  |
| 4 | 美术挂图橱 |  | 张 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | 美术器材架 |  | 张 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6 | 电脑 | 带刻录等 | 台 | 1-2 | (1) |  |  |
| 7 | 摄像机 | DV | 台 | 1 | (1) |  |  |
| 8 | 彩色喷墨打印机 |  | 台 | 1 | (1) |  |  |
| 9 | 扫描仪 |  | 台 | 1 | (1) |  |  |
| 10 | 自动幻灯机 |  | 台 | (1) | (1) | (1) |  |
| 11 | 数码照相机 | 500万以上像素 | 架 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 网络信息口 |  | 个 | 2 | (2) |  |  |

二、美术室仪器配备

高级中学美术教学器材参照教育部《九年义务教育阶段学校美术教学器材配备目录》配备，并根据新课程标准的要求，及时配备能满足现行教材所需的美术器材。特色学校可根据自身要求，配备相应器材设备。

三、美术室管理

（一）每校应配备一名（10轨以上学校配备2名）美术器材管理人员，负责美术教室和相关器材的管理。管理人员应熟悉美术教室及器材设备的管理业务。

（二）必须建立的管理制度：仪器、设备保管使用制度、美术教学管理制度、安全防护措施等，美术教师考核制度，学生操作守则，并严格执行。学生操作守则应张贴在工作室前方，其余分别张贴于美术教师办公室和准备室。
     （三）必须建立仪器、设备账册的分类管理：总账、分类账、记录及时，准确。“总账”一年填写一次；学期中仪器数量增加或减少，做到帐账相符、账物相符。 
     （四）仪器及环境管理
       1、仪器设备管理科学合理。仪器设备必须全部入橱或上架，按仪器的性能分类存放，合理排列(或按仪器编号或按教学开出顺序)，定橱定位；并根据重下轻上、水平或竖直放置的原则作适当调整，特高特大仪器设专柜；做到科学合理、美观大方、取用方便。

2、保持橱、架内仪器、设备随时处于可使用状态。美术仪器设备应定期保养、及时维修，并根据仪器不同要求做好通电、防尘，防潮，防锈、防腐蚀工作。

3、备用美术仪器、设备可另行装箱，列清单备查待用，破旧仪器及时申请报废。

4、美术工作室、准备室要经常保持整洁，注意通风换气，妥善处理垃圾杂物，为师生提供良好的实验环境，保护师生健康，保证操作安全。

（五）必需做好美术（工作）室的使用记录：仪器、设备借还记录、学生记录、使用仪器完好情况记录、仪器、设备报损记录、学生作品展示、获奖记录、学期美术课程开出率统计等，期末整理，分类装订成册。

一、二类学校要实现计算机管理。

四、美术教学工作

学校应加强美术教学的管理，提高各类美术设备的使用率，培养学生鉴赏美和创造能力等。学校教学工作计划中有教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、人员的职责。每学期制定教学计划，有教学进度安排。

l、美术教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足。并在有关人员的指导下开展探究性学习和课外美术活动。

2、分管教学的校长每学期至少听2-4节美术课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常教学经费。

3、有配套的美术教学参考资料，美术室订阅相关报刊杂志，并可向学生开放查阅。

4、健全考核评估机制，有一套完整的教学质量考核办法，定期对美术教学进行评估检查，能有效地保证教学质量。

5、改革美术教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂美术教学。

6、定期组织开展师生的作品展览和评比活动，改进教学方法。

7、有条件的学校要发挥示范作用，承担指导其他学校开展美术教学的任务，为当地美术教学的正常开展作出贡献。

高级中学音乐、舞蹈

一、音乐、舞蹈教室建设

（一）音乐、舞蹈教室及器材室设置要求

| 序号 | 名 称 | I类 |  | II类 |  | III类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 | 必配 | 选配 |
| 1 | 音乐教室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 2 | 音乐器材室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 3 | 舞蹈教室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |
| 4 | 舞蹈器材室 | ☆ |  | ☆ |  | ☆ |  |

（二）音乐、舞蹈教室数量要求

| 数 轨 量 (个) 数 名称 |  | 8轨 | 12轨 | 16轨 | 20轨 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 音乐教室 | Ⅰ类 | 2 | 2 | 3 | 4 |
|  | Ⅱ类 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | Ⅲ类 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 音乐器材室 |  | 1 | 1 | 2 | 2~3 |
| 舞蹈教室 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 舞蹈器材室 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

小于8轨的学校参照8轨学校执行。

新建综合楼（艺术楼）学校在专业教室规划上应充分考虑班级数，根据发展的需要和适应课程改革的要求，适当增加音乐、舞蹈室个数，并留有一定余地。

（三）音乐、舞蹈教室通用要求

1、面积要求

新建（或Ⅰ、Ⅱ类）学校，教室使用面积：≥96㎡/间；

器材室使用面积：≥20㎡/间；

原有（或Ⅲ类）学校，要求使用面积：≥63㎡/间；

器材室使用面积：≥18㎡/间；

2、设计要求

音乐、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置，并考虑室内隔音设计。各专业教室均要求供电到室，设有220V二孔、三孔插座若干，安装科学规范。教室配置网络信息口。器材橱柜尺寸要求统一，结构合理，实用美观，材料符合环保要求，器材橱数量满足全部器材存放需要，各专用教室应有相应防盗、防火安全设施。

舞蹈室地面铺设实木地板或复合地板（三层），或根据教室面积配备塑胶软垫。与采光窗相垂直的一面的横墙上，应设一面高度不小于2100mm(含镜座)的通长照身镜，其余三面墙应设置高度不低于1000mm可升降的把杆，把杆距墙不小于400mm。附设舞蹈器材室，与舞蹈教室毗邻。三类学校舞蹈与音乐教室可合用。

（四）音乐、舞蹈教室专用要求

1、音乐、舞蹈教室的功能要求

为课程内容提供音乐、舞蹈教学活动的场地，并为开放式探究活动提供方便。它包含音乐、舞蹈室、仪器室和教师办公室及室外的作品展览或鉴赏区等配套设施 。

各室功能如下表：

| 功能室名称 | 主要功能 | 配备要点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音乐室 | 进行音乐教学、开放探究实验的场地。 | 配电到室、可配音视频设备、信息端口等。 | 音乐凳放置位置以需要而定。 |
| 音乐仪器室 | 存放仪器、设备、备课等 | 通风、防火、防潮、防盗。 | 与相应音乐室相邻。 |
| 舞蹈室 | 进行舞蹈教学、开放探究实验的场地。 | 配电到室、可配音视频设备、信息端口等。 |  |
| 舞蹈仪器室 | 存放仪器、设备、备课等 | 通风、防火、防潮、防盗。 | 与相应舞蹈室相邻。 |
| 教师 办公室 | 办公 | 办公设备、管理用电脑、网络信息口及修理用必备工具。 |  |

2、音乐教室配置要求

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 五线谱电教板 |  | 块 | （1） | （1） | （1） |  |
| 2 | 五线谱教学黑板 |  | 块 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢琴 | 含琴凳、琴套 | 架 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 电子琴 | 61键 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | 教学音响系统 | 功放、音箱、卡座、 媒体控制器、放像机、DVD、影碟机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 含辅材 |
| 6 | 多媒体教学系统 | 多媒体电脑、大屏幕显示设备、视频展台 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 7 | 彩电 | 74cm以上 | 台 |  |  | 1 |  |
| 8 | 音响组合架 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9 | 乐谱架 |  | 个 | 56 | 56 | 56 | 据学生数定 |
| 10 | 音乐凳 |  | 张 | 56 | 56 | 56 | 同上 |
| 11 | 合唱排练台 |  | 个 | 1 | 1 |  |  |

3、音乐器材室配置要求

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 教学配套音像资料 |  | 套 | 3 | 2 | 1 |  |
| 2 | 中外名曲音响音像资料 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 《全国学生音乐欣赏曲库》 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | 音乐橱柜 |  | 张 | 6 | 5 | 3 |  |
| 5 | 乐器架 |  | 张 | 3 | 3 | 2 |  |
| 6 | 乐器 |  | 批 | 若干 | 若干 | 若干 | 按目录 |

4、舞蹈-形体教室配置要求

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 把杆 |  | 付 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 镜墙 |  | 幅 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | 钢琴 | 含琴凳、琴套 | 架 | 1 | （1） | （1） |  |
| 4 | 电子琴 |  | 台 | （1） | 1 | 1 |  |
| 5 | 彩电 |  | 台 |  |  | 1 |  |
| 6 | 音响组合架 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 教学音响系统 | 功放、音箱、卡座、媒体控制器、放像机、影碟机 | 套 | 1 | 1 | 1 | 含辅材 |
| 8 | 多媒体教学系统 | 多媒体电脑、大屏幕显示设备、视频展台 | 套 | 1 | 1 | （1） |  |
| 9 | 舞蹈灯光系统 |  | 套 | 1 | （1） | （1） |  |
| 10 | 地板 | 三层、实木 | 室 | 1 | 1 | 1 |  |

5、舞蹈-形体器材室配置要求

| 序号 | 名称 | 参考规格 | 单位 | 配置数量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |  |
| 1 | 鞋柜 |  | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | 练功鞋 |  | 双 | 若干 | 若干 | 若干 | （自办） |
| 3 | 服装橱柜 |  | 张 | 3 | 3 | 2 |  |
| 4 | 化妆台 |  | 张 | 2 | 2 | 1 |  |
| 5 | 保健箱 |  | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | 音乐带、碟 |  | 套 | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 资料橱 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | 器材柜 |  | 张 | 1 | 1 | 1 |  |

二、音乐舞蹈教学器材配备要求

高级中学音乐舞蹈教学器材参照国家教育部《九年义务教育阶段初中音乐教学器材配备目录》配备，并根据新课程标准的要求，及时配备能满足所选用现行教材所需的音乐器材。特色学校可根据自身要求，配备相应器材设备。

三、音乐、舞蹈教室管理

（一）每校应配备一名（10轨以上学校配备2名）音乐器材管理人员，负责音乐、舞蹈教室及器材室的管理，管理人员应熟悉专业教室及器材设备的管理业务。

（二）建立专用教室管理制度,器材设备保管使用制度,专业教室学生活动守则,专业教室安全防护制度等,并严格执行。

（三）建立总账、分类明细账、低值易耗品账、记录及时、准确、账账相符，账物相符。

（四）做好器材借还记录，专业教室活动记录和学期专业教室使用率统计，分类装订成册。

（五）器材、设备及环境管理

1、仪器设备管理科学合理，器材室内器材、设备全部入橱，分类存放、合理排列，定橱定位。专业教室内钢琴、音响系统、多媒体系统等固定位置安装摆放。

2、确保器材、设备随时处于可使用状态，器材、设备应定期保养，做好防尘、防潮、防锈腐工作。

3、保持专用教室、器材室整洁，环境布置应有较高艺术品位、营造良好的艺术氛围。

一、二类学校要实现计算机管理。

四、音乐、舞蹈教学工作
     学校应加强音乐、舞蹈教学的管理，提高各类音乐、舞蹈设备的使用率，培养学生欣赏美和创造能力等。学校教学工作计划中有教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师、人员的职责。每学期制定教学计划，有教学进度安排。
     l、音乐、舞蹈教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足。并在有关人员的指导下开展探究性学习和课外美术活动。
     2、分管教学的校长每学期至少听2-4节美术课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常教学经费。
     3、有配套的音乐、舞蹈教学参考资料，音乐、舞蹈室订阅相关报刊杂志，并可向学生开放查阅。
     4、健全考核评估机制，有一套完整的教学质量考核办法，定期对音乐、舞蹈教学进行评估检查，能有效地保证教学质量。
     5、改革音乐、舞蹈教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行课堂音乐、舞蹈教学。

6、定期组织开展师生的各项演出和评比活动，改进教学方法。

7、有条件的学校要发挥示范作用，承担指导其他学校开展音乐、舞蹈教学的任务，为当地音乐、舞蹈教学的正常开展作出贡献。

江苏省高级中学体育装备标准

一、体育场馆设施建设

1、体育场馆设置要求

| 序号 | 名 称 | 配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8轨 |  |  |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |
| 1 | 生均活动场地面积 | ≥10m2 | ≥ 10m2 |  | ≥9.5m2 |  | ≥10m2 | ≥9.5m2 | ≥9.5m2 | ≥10m2 | ≥ 9.5m2 |  |  | ≥9.5m2 |  |
| 2 | 跑道 | 400m 8道 | 400m 6道 |  | 300m 6道 |  | 400m 8道 | 400m 8道 | 300m 6道 | 400m 8道 | 400m 8道 |  |  | 400m 8道 |  |
| 3 | 篮球场 | 4片 | 4片 |  | 4片 |  | 6片 | 6片 | 6片 | 8片 | 8片 |  |  | 8片 |  |
| 4 | 排球场 | 2片 | 2片 |  | 2片 |  | 3片 | 3片 | 3片 | 4片 | 4片 |  |  | 4片 |  |
| 5 | 足球场 | 1片 | 1片 |  | 1片 |  | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 | 1片 |  |  | 1片 |  |
| 6 | 网球场 | (1片) |  |  |  |  | (1片) |  |  | (1片) |  |  |  |  |  |
| 7 | 室外乒乓球区 | 放12张球台 |  |  |  |  | 放14张球台 |  |  | 放16张球台 |  |  |  |  |  |
| 8 | 乒乓球室 | 放4张球台以上 |  |  |  |  | 放4张球台以上 |  |  | 放6张球台以上 |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外体操区 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 体育馆 | (1) |  |  |  |  | 1 | (1) |  | 1 | 1 | (1) |  |  |  |
| 11 | 室内运动场 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | 游泳池 | （1） |  |  |  |  | （1） |  |  | （1） |  |  |  |  |  |
| 13 | 多功能健身房 | 1 |  | (1) |  | (1) | 1 | (1) | (1) | 2 | （2） |  | (1) |  |  |
| 14 | 保健箱 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |

说明：1、对于16轨以上的学校，其生均活动场地面积可适当减少为8.5m2，球场片数应适当增加。

2、凡是采用塑胶场地的，应执行GB/T19851—2005  中小学体育器材和场地  第11部分：合成材料面层运动场地

2、体育器材室要求

提供满足所有体育运动器械的放置与管理。

二、体育器材配备要求

1、学校在配备设施器材时，应执行GB/T19851—2005  中小学体育器材和场地标准，应注意选择美观、适用、安全并经质检部门检测合格的产品。

2、学校对开展新兴运动项目所需的体育场地设施与器材，可根据实际需要参照《教育部中学体育器材设施配备目录》选配品目进行配置。

3、体育传统学校可根据实际需要增加传统项目的场地、器材的配备。

4、有些简易的器材，在保证安全性的基础上可以自制。

5、体育器材的品目见附录：江苏省高级中学体育器材配备目录

三、体育场馆设施器材管理要求

1、每校应配备一名（10轨以上学校配备2名）体育设施器材管理人员，负责体育器材等管理。管理人员应熟悉体育器材的管理业务。

2、必须建立的管理制度：体育场馆的维护制度、借(租)用制度、体育场馆的开放制度、安全制度、体育场馆的档案资料管理制度、体育场馆的卫生制度、体育器材的保管制度、体育器材的借还制度、损坏赔偿制度、报损制度等。

3、必须建立的帐册：设总帐、分类帐、低值易耗品帐。总帐每学年填写一次，每学期将增加或减少的体育器材、设备登入分类帐。对易损耗的器材、物品报请领导批准后登入低值易耗品帐，并接受财务监督。所有器材每学期盘点一次，要做到帐帐相符，帐物相符。

4、校内的体育专用场馆、体育器材室的规章制度要张贴上墙，并做好资料管理工作。

四、体育教学工作

学校应加强体育教学的管理，提高各类体育设备、器械的使用率，培养学生的体能锻炼和创造能力等。学校教学工作计划中有教学内容，明确校长、教导处、有关教研组、教师的职责。每学期制定教学计划，有教学进度安排。

l、体育教学计划落实、运作正常，能按教材要求开齐、开足。并在有关人员的指导下开展课外体能训练活动。

2、分管教学的校长每学期至少听2-4节体育课，及时解决工作中的问题。安排并保证日常教学经费。

3、有配套的体育教学参考资料，体育馆（室）订阅相关报刊杂志，并可向学生开放查阅。

4、健全考核评估机制，有一套完整的教学质量考核办法，定期对体育教学进行评估检查，能有效地保证教学质量。

5、改革体育教学方式、方法，积极使用现代教育技术手段进行体育教学。

6、定期组织体育、体能竞赛和评比活动及特色项目的培养。改进教学方法。

7、有条件的学校要发挥示范作用，承担指导其他学校开展体育教学的任务，为当地体育教学的正常开展作出贡献。

附录：

江苏省高级中学体育器材配备目录

1、田径类

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 1 | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 按体育教师人数配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发令枪 | 双发式或多发式 | 把 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 发令台 | 可移动 | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 起跑器 |  | 副 | 8 | 8 |  | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 钉鞋 |  | 双 | 根据需要定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 道次牌 |  | 副 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 7 | 接力棒 |  | 根 | 25 | 20 | 10 | 30 | 25 | 15 | 30 | 25 | 20 |
| 8 | 钢卷米尺 | 100m、20m | 卷 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 钢卷米尺 | 5 m | 卷 | 按体育教师人数配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 皮尺 | 50m、15m | 卷 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | 实心球 | 1.5Kg | 只 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 12 | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 跳高架 |  | 副 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | 跳高海绵包 |  | 张 | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  |
| 15 | 横竿 |  | 根 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 16 | 摸高器 |  | 副 | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 17 | 起跳板 |  | 块 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 18 | 沙坑 |  | 个 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 跨栏架 |  | 副 | 20 |  |  | 40 |  |  | 60 |  |  |
| 20 | 海绵垫 |  | 块 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 6 | 12 | 10 | 8 |
| 21 | 信号旗 |  | 面 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | 12 |
| 22 | 计时台与终点裁判台 |  | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 23 | 标枪 |  | 根 | 15 | 10 | 6 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 |
| 24 | 铅球 | 4Kg,5Kg,7.26Kg | 只 | 15 | 10 | 10 | 25 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 |
| 25 | 铁饼 | 1Kg,1.5Kg,2Kg | 块 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 26 | 标志旗 |  | 面 | 若干 | 若干 |  | 若干 | 若干 |  |  |  |  |

2、球类

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 1 | 篮球 |  | 只 | 60 | 50 | 40 | 80 | 60 | 50 | 100 | 80 | 60 |
| 2 | 篮球架 |  | 副 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 3 | 篮球网 |  | 副 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | 篮球记录牌 |  | 套 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 排球 |  | 只 | 30 | 30 | 25 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | 50 |
| 6 | 软式排球 |  | 只 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 30 | 60 | 50 | 40 |
| 7 | 排球架 |  | 副 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 排球网 |  | 副 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 标志杆 |  | 根 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 网球架 |  | 副 | 选 |  |  | 选 |  |  | 选 |  |  |
| 11 | 网球网 |  | 副 | 选 |  |  | 选 |  |  | 选 |  |  |
| 12 | 网球拍 |  | 副 | 选 |  |  | 选 |  |  | 选 |  |  |
| 13 | 网球 |  | 个 | 选 |  |  | 选 |  |  | 选 |  |  |
| 14 | 裁判台 |  | 个 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 足球 |  | 只 | 30 | 30 | 25 | 60 | 40 | 30 | 60 | 50 | 40 |
| 16 | 足球门 |  | 副 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 小型足球门 |  | 副 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 足球网 |  | 副 | 和足球门配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 气筒 |  | 个 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 气泵 |  | 台 | 1 | 1 | 选 | 1 | 1 | 选 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 乒兵球台 | 室外可自制 | 张 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 | 20 |
| 22 | 乒兵球拍 |  | 块 | 40 | 40 | 30 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| 23 | 乒兵球网 |  | 副 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 16 | 22 | 22 | 20 |
| 24 | 乒乓球计分牌 |  | 副 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 25 | 乒乓球 |  | 只 | 100 | 80 | 60 | 120 | 100 | 80 | 160 | 140 | 120 |
| 26 | 羽毛球拍 |  | 副 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 60 |
| 27 | 羽毛球 |  | 个 | 100 | 100 | 80 | 140 | 140 | 120 | 180 | 160 | 140 |
| 28 | 球类推车 |  | 辆 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 |

3、健身、体操类

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 1 | 体操棒 |  | 根 | 60 | 60 | 50 | 80 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 |
| 2 | 体操凳 |  | 张 | 10 | 10 | 8 | 14 | 14 | 12 | 16 | 16 | 14 |
| 3 | 哑铃 |  | 副 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4 | 短跳绳 | 220—250cm | 根 | 100 | 80 | 60 | 120 | 100 | 100 | 140 | 120 | 120 |
| 5 | 长跳绳 | 450—500cm | 根 | 16 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 24 | 20 | 16 |
| 6 | 拔河绳 | 14—15m | 根 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 7 | 爬绳爬竿 | 中学型 | 副 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | 肋木 | 中学型 | 间 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 9 | 平梯 | 中学型 | 架 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 10 | 软梯 | 中学型 | 架 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 跳箱 |  | 套 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 12 | 助跳板 |  | 块 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 13 | 山羊 |  | 台 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| 14 | 攀网 | 中学型 | 副 | 有条件的学校配备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 攀岩墙 |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 旋转轮 |  | 副 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 梅花桩 |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 单杠 | 中学型 | 副 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 19 | 双杠 | 中学型 | 副 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | 室内引体双杠器 |  | 副 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |
| 21 | 健美垫 |  | 块 | 5 | 3 |  | 8 | 4 |  | 10 | 5 |  |
| 22 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 块 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
| 23 | 大体操垫 |  | 块 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| 24 | 彩带 |  | 条 | 15 | 15 |  | 20 | 15 |  | 20 | 20 |  |

4、其他及仪器类

| 序 号 | 名称 | 规格型号 | 单 位 | 配备数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8轨 |  |  | 12轨 |  |  | 16轨 |  |  |
|  |  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| 1 | 联合训练器 | 多功能 | 个 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 2 |  |
| 2 | 拉力器 | 弹簧式 | 只 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 小杠铃 | 50Kg | 副 | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 4 | 2 |  |
| 4 | 拉力带 | 4~5m | 根 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 呼啦圈 |  | 个 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 6 | 毽子 |  | 个 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 7 | 飞盘 |  | 只 | 60 | 60 | 50 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 8 | 剑(刀) | 木、竹制品 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 9 | 武术棍 | 木制品 | 把 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 10 | 划线器 |  | 个 | 选 |  |  | 选 |  |  | 选 |  |  |
| 11 | 计算机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 12 | 打印机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 录音机 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 扩音机 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 扩音器 | 手提式 | 副 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 身高测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 体重测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 台阶试验测试仪 | 智能型 简易型 | 台 | （1） 3 | 3 | 3 | （1） 3 | 3 | 3 | （1） 3 | 3 | 3 |
| 19 | 肺活量测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | 立定跳远测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 握力测试仪 |  | 台 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 坐位体前屈测试仪 |  | 台 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

说明：轨数过大或较小的学校，其器材配备量在相应标准的基础上适当增加或减少。